水 霧 滅 火 設 備 檢 查 表
檢修設 / 備名稱					幫 浦			製造廠：					電動機			製造廠：
					型 號：					型 號：
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、容量等內容					判定			不 良 狀 況
外 觀 檢 查
水 / 源	蓄 水 池					類別
	水 量					m3
	水位計、壓力計
	閥 類
電動機	控制盤					周圍狀況
					外 形
	電 壓 表					V
	各 開 關
	標 示
	預備品等
啟動裝置	手動 / 啟動					周圍狀況
					外 形
	自動啟動				水壓開關裝置					壓力開關		設定壓力 kgf/cm2
					壓力水槽		L kgf/cm2
					火警感知裝置					探 測 器
					密閉式撒水頭
加壓送水裝置
呼水裝置					呼水槽					L
					閥 類
配管					外 形
					標 示
送水口					周圍狀況
					外 形
水霧噴頭					外 形
					撒水分布障礙
					未警戒部份
自動警報逆止閥					閥 本 體					kgf/cm2
					延遲裝置
					壓力開關					kgf/cm2
一齊開放閥(含電磁閥)					kgf/cm2
排水設備				排 水 溝
				地區境界堤
性 能 檢 查
水 / 源	水 質
	給水裝置
	閥 類
	水位計、壓力表
電動機控制裝置				各開關
				保險絲					A
				繼電器
				表示燈
				結線接續
				接 地
啟動裝置	手動啟動裝置
	自動啟動裝置					水壓開關裝置					設定壓力 ｋgf/cm2 動作壓力 ｋgf/cm2
					火警感知裝置					專用 兼用
加壓送水裝置	幫浦方式		電動機				回轉軸
					軸承部
					軸接頭
					本 體
			幫 / 浦				回轉軸
					軸承部
					底 部
					連成表壓力表
					性 能					kgf/cm2 l/min
	重力水箱方式					kgf/cm2
	壓力水箱方式					kgf/cm2
呼水裝置	閥 類
	自動給水裝置
	減水警報裝置
	底 閥
配管	閥 類
	過濾裝置
	排 放 管
送 水 口
自動警報逆止閥等					閥 本 體
					延遲裝置
					壓力開關					設定壓力 ｋgf/cm2 動作壓力 ｋgf/cm2
					音響警報裝置					蜂鳴器
一齊開放閥(含電磁閥)
排水設備					集 水 管

					滅 火 坑
耐震措施
綜 合 檢 查
幫浦方式		啟動性能				加壓送水裝置
					表示、警報等
					運轉電流
					運轉狀況
		一齊開放閥
		放 水 壓 力
重力水箱等					表示、警報等
					一齊開放閥
					放水壓力
備 / 註
檢查器材		機器名稱					型 式		校正年月日	製造廠商		機器名稱					型 式		校正年月日			製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日 至民國 年 月 日
檢修人員		姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章	(簽章)
		姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
		姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
		姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。