海 龍 滅 火 設 備 區劃名稱： 設備方式：全區局部移動
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、容量等內容					判定					不 良 狀 況
外 觀 檢 查
蓄壓 / 式滅 / 火藥 / 劑儲 / 存容 / 器等					滅火藥劑 / 儲存容器					外 形					kg× 支
					設置狀況					oC
					容器閥等
					容器閥開放裝置					個
					連結管‧集合管					A
加 / 壓 / 式 / 滅 / 火 / 藥 / 劑 / 儲 / 存 / 容 / 器 / 等					滅火 / 藥劑 / 儲存 / 容器					外 形
					設置狀況
					標 示
					安全裝置
					放 出 閥
					閥 類
					加壓 / 用氣 / 體容 / 器等					加壓 / 氣體 / 容器				外 形
					設置狀況
					標 示
					容器閥等
					容器閥開放裝置
					壓力調整器
					連結管 集合管
啟動 / 用氣體容 / 器等					啟動用氣 / 體 容 器					外 形					kg× 支
					標 示
					容器閥等
					容器閥開放裝置					個
選 / 擇 / 閥					本 體					外 形					個
					標 示
					開放 / 裝置					電氣式					個
					氣壓式					個
操作管及逆止閥
啟 / 動 / 裝 / 置			手動啟動裝置					周圍狀況
					外 形
					電源表示燈
			自動啟 / 動裝置					火災探測裝置
					切換裝置
警報裝置
控 / 制 / 裝 / 置			控制盤					周圍狀況
					外 形					□壁掛型□直立型□埋入型□專用□兼用
			電 壓 計					DC V
			開 關 類
			標 示
			備用品等
配 管
放射表示燈					個
噴頭					外 形					個
					放射障礙
防護 / 區劃					區劃變更
					開口部自動關閉					式× 個 自動關閉器× 個
緊急 / 電源					外 形
					標 示
皮管等					周圍狀況
					外 形
標示燈．標示
性 能 檢 查
蓄壓式 / 滅火藥 / 劑儲存 / 容器					滅火藥劑量					L× 支					○
					容器閥開 / 放裝置					電氣式					╱
					氣壓式
					連結管、集合管
加壓 / 式滅 / 火藥 / 劑儲 / 存容 / 器等					滅火藥劑量					L× 支
					放 出 閥
					閥 類 等
					加壓 / 用氣 / 體容 / 器					氣體量
					容器閥 / 裝置					電氣式
					氣壓式
					壓力調整器
					連結管、集合管
啟動用氣 / 體容器等					氣 體 量					L× 支
					容器閥開放裝置
選 / 擇 / 閥			閥 本 體
			開放 / 裝置					電氣式
					氣壓式
操作管．逆止閥
啟 / 動 / 裝 / 置		手動 / 啟動 / 裝置					操作箱
					警報用開關					個
					按鈕等
					標示燈
					斷線偵測
		自動 / 啟動 / 裝置					火災探測裝置					專用 兼用
					切換裝置
					切換表示燈
					斷線偵測
警 報 / 裝 置					音 響
					音 聲					分貝
控 / 制 / 裝 / 置	開關類
	遲延裝置					秒
	保險絲類					A
	繼 電 器
	標 示 燈
	結線接續
	接 地
放射表示燈					DC V
防 護 區 劃					自動關閉裝置					電氣式
					氣壓式
					換氣裝置
緊 / 急 / 電 / 源			端子電壓					DC V
			切換裝置
			充電裝置
			結線接續
皮 / 管 / 等			皮 管					m
			管 盤
			噴 嘴
			噴嘴開關閥
耐 震 措 施
綜 合 檢 查
全 / 區 / 放 / 射 / 方 / 式					警報方式
					遲延裝置					秒
					開口部自動關閉裝置
					啟動裝置撰擇閥
					試驗用氣體有無洩漏
					放射表示燈
局部 / 放射 / 方式					警報裝置
					啟動裝置撰擇閥
					試驗氣體有無洩漏
移 動 式
備 / 註				各區劃所需滅火藥劑量 / 區劃名稱 選擇閥口徑 容器數 所需氣體量 / 進行放射試驗之區劃： / 使用試驗用氣體名稱：
檢查器材				機器名稱					型 式				校正年月日	製造廠商		機器名稱					型 式	校正年月日					製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日 至民國 年 月 日
檢 / 修 / 人 / 員					姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章	(簽章)
					姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
					姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
					姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

海 龍 滅 火 設 備 檢 查 表
號 碼	容器號碼	總重量 / (kg)	鋼瓶重 / (kg)	氣體重量 / (kg)	檢 查 年 月 日

		(含容器閥)			檢查時氣體之重量
	儲存容器					耐壓試驗年月

	啟動用氣體容器