瓦 斯 漏 氣 火 警 自 動 警 報 設 備 檢 查 表
檢修設 / 備名稱					火警受 / 信總機					製造廠：					中繼器		製造廠：
					型式等：					型式等：
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、容量等內容					判定		不 良 狀 況
外 觀 檢 查
預備電源、緊急 / 電源(內藏型)					外 形
					標 示
受 / 信 / 機 / 中 / 繼 / 器	周圍狀況
	外 形
	警報分區之表示裝置
	電 壓 表					Ｖ
	開 關 類
	標 示
	預備零件
檢 / 知 / 器	外 形
	警 / 戒 / 狀 / 況	未警戒部分
		設置位置
		適 應 性
		性能障礙
警 / 報 / 裝 / 置	瓦斯漏氣表示燈
	檢知區域 / 警報裝置					外形
					裝置狀態
性 能 檢 查					
預備電源、緊急電源(內藏型)			端子電壓 出力電壓					Ｖ
			切換裝置
			充電裝置
			結線接續
受 / 信 / 機 / 及 / 中 / 繼 / 器	開 關 類
	保 險 絲 類					Ａ
	繼 電 器
	表 示 燈
	通 話 裝 置
	結 線 接 續
	接 地
	附 屬 裝 置
	瓦斯漏氣表示
	回路導通
	故障表示
瓦斯漏氣檢知器
警 / 報 / 裝 / 置	瓦斯漏氣表示燈
	檢知區域警報裝置					音 壓
					鳴動區域
綜 合 檢 查
同 時 作 動
檢知區域警報裝置					dB
綜 合 動 作
備 / 註
檢 / 查 / 器 / 材	機器名稱					型 式			校正年月日		製造廠商		機器名稱				型 式		校正年月日				製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日 至民國 年 月 日
檢 / 修 / 人 / 員	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章	(簽章)
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表 (附表一)
防 護 區 域			瓦 / 斯 / 漏 / 氣 / 檢 / 知 / 器 / (天然氣)	瓦 / 斯 / 漏 / 氣 / 檢 / 知 / 器 / (液化石油氣)	檢 / 知 / 區 / 域 / 警 / 報 / 裝 / 置	瓦 / 斯 / 漏 / 氣 / 表 / 示 / 燈	檢 / 修 / 結 / 果	採 / 取 / 措 / 施
回 / 路 / 編 / 號		名 / 稱

合 計
備 / 註