緊 急 廣 播 設 備 檢 查 表
檢修設 / 備名稱			操作裝置			製造廠：					增幅器		製造廠：
					型 號：					型 號：
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、容量等內容					判定		不 良 狀 況
外 觀 檢 查
緊急電源(內藏型)			外形
			標示
擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置			周圍狀況
			外 形
			電壓表			V
			開關類
			保護板
			標 示
			預備品
啟動裝置			周圍狀況
			外 形
揚 聲 器			外 形
			裝置狀態
標 示 燈
性 能 檢 查
緊急電源(內藏型)				端子電壓		V
				切換裝置
				充電裝置
				結線接續
擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置				開關類
				保險絲		A
				繼電器
				計器類
				標示
				結線接續
				接地
				回路選擇
				二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置
				遠隔操作裝置
				緊急廣播切換
				回路短路
				麥克風
啟 / 動 / 裝 / 置	手動按扭裝置
	緊急電話
	與火警警報設備之連動
揚聲器	音 量 等
	鳴動方式					一齊 分區
	音量調整器
綜 合 檢 查
揚聲器之音壓					dB
綜 合 動 作
備 / 註
檢查器材	機器名稱				型 式		校正年月日		製造廠商		機器名稱			型 式		校正年月日					製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日 至民國 年 月 日
檢修人員	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章	(簽章)
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。