消 防 專 用 蓄 水 池 檢 查 表
檢修設 / 備名稱					幫 浦					製造廠：					電動機		製造廠：
					型 號：					型 號：
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、容量等內容					判定				不 良 狀 況
外 觀 檢 查
水 / 源			蓄 水 池					類別
			水 量					m3
投入孔 / 採水口					周圍狀況
					外 形
					標 示
					啟動表示燈
電動機			控制盤					周圍狀況
					外 形
			電 壓 計					V
			各 開 關
			標 示
			預備品等
啟動裝置			直 接 / 操作部					周圍狀況
					外 形
			遠 隔 / 操作部					周圍狀況
					外 形
加壓送水裝置
呼水裝置				呼水槽					L
				閥 類
配 管
性 能 檢 查
水源		水 質
		給水裝置
採水口		本 體
		開 關 閥
電動機控制裝置		各 開 關
		保 險 絲					A
		繼 電 器
		表 示 燈
		結線接續
		接 地
啟動裝置					啟動操作部
					啟動表示燈
加 / 壓 / 送 / 水 / 裝 / 置		幫浦方式			電動機				回轉軸
					軸承部
					軸接頭
					本 體
					幫 / 浦				回轉軸
					軸承部
					底 部
					連成表壓力表
					性 能			kgf/cm2 l/min
		減壓措施
呼水裝置		閥 類
		自動給水裝置
		減水警報裝置
		底 閥
配管		開 關 閥
		過濾裝置
		排 放 管
耐 震 措 施
綜 合 檢 查
幫 / 浦	啟動性能				加壓送水裝置
					表示、警報等
					運轉電流					A
					運轉狀況
	出 水 量					l/min
備 / 註
檢查器材	機器名稱					型 式			校正年月日	製造廠商		機器名稱					型 式		校正年月日					製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日 至民國 年 月 日
檢修人員	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章	(簽章)
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
	姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。