表5

| 撒水頭孔徑 （mm） | 每一個撒水頭流量 （L/s） | 最小平均分佈量 （每平方公尺L/S） |
| --- | --- | --- |
| 6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 13.5 | 0.24 0.33 0.47 0.71 0.95 1.32 | 0.02 0.04 0.05 0.08 0.11 0.14 |