附表3型式區分、型式變更及輕微變更之範圍

| 型式區分 | 型式變更 | 輕微變更 |
| --- | --- | --- |
| １、口徑不同 ２、公接頭的材質不同 ３、母接頭的材質不同 | １、搭勾板室的形狀 ２、搭勾板的材質或形狀 ３、搭勾板彈簧的材質或形狀 ４、水帶裝接部的構造 ５、橡膠墊圈的材質或形狀 ６、防止脫落的材質 | １、母接頭 (１) 用於母接頭的橡膠墊圈溝槽的深度和寬度 (２) 用於母接頭的螺絲洞徑和深度 (３) 用於鎖輪的橡膠墊圈溝槽的深度和寬度 (４) 用於鎖輪的螺絲洞徑和深度 (５) 螺絲的材質和形狀 (６) 用於搭勾板彈簧的材質和形狀（具有耐腐蝕性） (７) 搭勾板彈簧兩端角座的形狀 (８) 橡膠保護環的材質或形狀 (９) 水帶裝接部的形狀、螺紋的數量或谷度的深度 ２、公接頭 (１) 公接頭止滑輪溝槽的深度或寬度 (２) 止滑輪的材質或形狀（具有耐腐蝕性） (３) 推壓環的形狀或尺寸 (４) 水帶裝接部的形狀、螺紋的數量或谷底的深度 |