表5　主要試驗設備一覽表

| 試驗設備名稱 | 內容 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流電源裝置 | 直流定電壓裝置 | 5A以上 30V者 | 1 |
|  | 〃 | 2A以上 150V者 | 1 |
|  | 直流電壓計 | 0.5級以上 | 1 |
|  | 直流電壓記錄計 |  | 1 |
|  | 直流電流計 | 0.5級以上 | 1 |
| 交流電源裝置 | 交流定電壓裝置 | 1KVA以上 | 1 |
|  | 電壓調整器 | 5A以上 100V用 | 1 |
|  | 〃 | 2A以上 200V用 | 1 |
|  | 交流電流計 | 0.5以級以上 | 2 |
|  | 交流電力計 | 〃 | 1 |
|  | 交流電流計 | 〃 | 1 |
|  | 頻率計 | 〃 | 1 |
|  | 頻率變換裝置 | 0.5KVA以上（50Û60Hz） | 1 |
| 耐電壓試驗裝置 | 絕緣耐壓試驗機 | 變壓容量0.5KVA, 0～5000V，電壓計1.5級以上。 | 1 |
| 絕緣電阻試驗裝置 | 高絕緣阻抗計 | 500V用 | 1 |
| 耐濕試驗裝置 | 恆溫恆濕槽 | 適當容量大小 溫度計、濕度計 | 1 |
| 熾熱線試驗裝置 | 熾熱線試驗機 |  | 1 |
| 拉放試驗裝置 | 拉放試驗機 | 拉力裝置20kgf（200N）精密度±1 kgf（10N）。 | 1組 |