附表7之4  型式試驗紀錄表

| 泡 沫 噴 頭 | (會同測試) (廠內測試) | 試 驗 紀 錄 表 |
| --- | --- | --- |
| 申請人 |
| 產 品 型 號 | 放射量 強 度 | 試 驗 紀 錄 表 | 年 月 日 |
| ( 放 射 量 試 驗 |
| 使用壓力上限值 kgf/cm2 |
| 使用壓力下限值 kgf/cm2 |
| 試樣號碼 | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
| 項目 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 |
| 量測時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |
| 備註 | 平均放射量 | 上限 (/min 下限 (/min |
| ( 強 度 試 驗 |
| 使用壓力上限（ ）kgf/cm2 ╳ 1.5 ＝ kgf/cm2 |
| 試樣號碼 | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
| 施加壓力 |  |  |  |  |
| 有無異常 | 有˙無 | 有˙無 | 有˙無 | 有˙無 |
| 判定 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |
| 備 註 |