附表三綜合網路業務經營者經營有線廣播電視業務工程查驗項目紀錄表／自評報告書

頭端機房查驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本表為第ˍˍ頁／共ˍˍ頁）

頭端名稱：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ（每個頭端填一張）

頭端地點：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ測試日期：　　年　　月　　日

訂戶總數：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

| 公司名稱 |  |  | 工程 主管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 查驗內容 | 自評 | 查驗 結果 | 備註 |
| 1.現場資料核對 | - (1)系統架構方塊圖 - (2)頭端機房、訂戶端設備 器材型錄 - (3)訂戶建設數____ | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 | 應符合營運計畫書規定 |
| 2.狀態測試 | - 連線狀態顯示。 - 訂戶端異常狀態及其告警。 - 相關傳輸設備具有障礙偵測功能。 | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 | 應符合營運計畫書規定 |
| 3.施工及維護日誌 | 系統之施工日及維護日誌。 | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 | 以確保施工品質維持系統正常運作。 |
| 4.備用電源 | 機房應備有緊急供電設備或不斷電設備。 | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 | 以維持電信服務之暢通及適當品質。 |
| 5.安全措施 | 機房具有消防設備及安全保護措施。 | - 符合 - 不符合 |  | 檢附相片及資料佐證說明。 |
|  | 具有通信用單一接地（Single Point Grounding)裝置，不與避雷接地共用。 | - 符合 - 不符合 |  | 檢附相片及資料佐證說明。 |
|  | 機房接地電阻：１５歐姆以下。 | - 符合 - 不符合 |  | 檢附相片及資料佐證說明。 |

公司名稱：

工程主管：　　　　　　　　　　　　　　　　　　電信總局查驗人員：

測試人員：