無線電叫人業務系統技術審驗項目紀錄表/自評報告書
一、基本資料(本項由經營者依事實填妥，由審驗人員確認)
附表一
1.營業區域：□全區 □北區 □中區 □ 南區
2.建設階段：□第一階段(25 ﹪) □第二階段(50 ﹪)
        □第三階段(75 ﹪) □第四階段(100 ﹪)
 3.無線電叫人控制終端機(PCT)建設數量：
 (1)已設數量：
(2)新設數量：
(3)累計數量：
4.基地臺建設數量：
(1)已設數量：
(2)新設數量：
(3)累計數量：
5.接裝電信機線設備建設數量：
(1)已設數量：
(2)新設數量：
 (3)累計數量：
6.其他相關設備：
(1)設備名稱：
(2)已設數量：
(3)新設數量：
(4)累計數量：
7.系統網路之測試報告。
8.附服務涵蓋區域圖。
9.附高級電信工程人員及電信工程人員配置員額之證明文件。
10.單區業者以跨區進行網路互連漫遊者，須經交通部核准。
11.完成全部系統建置時，應附服務涵蓋範圍內之人口數達該營業區域內總人口數之百分之九十之證明資料。
12.附系統技術審驗測試建議書。

公司章及負責人章：
二、系統審驗
1.一般性審驗
項目	審 驗 內 容	自 評	審 驗 / 結 果	備 註
一 / 般 / 項 / 目	系統架設許可證之查核： / 系統架設之設置地址、廠牌、型號與系統架設許可證相符。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	須備系統架設許可證核對。
	系統技術審驗申請表之查核： / 基地臺設備 / 系統相關交換設備 / 接裝電信機線設備 / 系統通信架構圖	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	須備基地臺架設許可證及合法接裝電信機線設備等相關資料，可與系統通信架構圖核對。
	3.完成全部系統建置時之服務涵蓋範圍查核。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	須附服務涵蓋範圍內之人口數達該營業區域內總人口數之百分之九十之證明資料。
	4.單區業者以跨區進行網路互連漫遊之核准查核。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
	5.系統之交換設備與其他第一類電信事業設備有明確之責任分界點。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	與其他第一類電信事業相連接之電信設備之責任分界為：
	6.機房裝妥備用電源。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	維持電信服務之暢通及適當品質
參 / 考 / 項 / 目	7.機房具有適當之消防安全設備（具滅火等各式規定設備）	符合 / 待澄清 / 不符合		1.參考之審驗項目皆不作判定， 實際內容標準請參照相關法規標準。 / 2.經營者發包工程或採購設備時，建議將參考項目列為驗收要求。
	8.具有通信用單一接地(Single Point Grounding)裝置，不與避雷接地共用。	符合 / 待澄清 / 不符合
	9.接地電阻：2.5歐姆以下（詳依本局84.7.2784-技20-2(135)號函「電信機房接地系統設計規範」P.12規定）	符合 / 待澄清 / 不符合

公司章及負責人章：
2.整合性審驗
審 驗 項 目		審 驗 內 容	自 評	審 驗 / 結 果	備 註
網路連線	網路連線狀態	可顯示所建設之PCT與各基地臺間之連線狀態。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附資料
	網路連線告警	對PCT與各基地臺間之連線異常狀態，系統應具顯示、登錄及告警等功能。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
呼叫測試	市內電話呼叫	經由市內電話對所建設之基地臺，於電波所涵蓋服務區內可成功呼叫無線電叫人受信器。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附測試紀錄表，如附表二
	長途電話呼叫	經由長途電話對所建設之基地臺，於電波所涵蓋服務區內可成功呼叫無線電叫人受信器。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
	行動電話呼叫	經由行動電話對所建設之基地臺，於電波所涵蓋服務區內可成功呼叫無線電叫人受信器。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
	公用電話呼叫	經由公用電話對所建設之個基地臺，於電波所涵蓋服務區內可成功呼叫無線電叫人受信器。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
區域測試 / 公司章及負責人章：	重疊區域呼叫	在兩個(含)以上所建設基地臺之電波重疊地區，可成功呼叫無線電叫人受信器。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附測試紀錄表，如附表二
	涵蓋區域呼叫	於電場強度40dBU之服務範圍內，可成功呼叫無線電叫人受信器。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合

功能測試	一般呼叫	於成功呼叫無線電叫人收信器後，無線電叫人收信器可顯示呼叫端所發送之電話號碼或數字。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附測試紀錄表，如附表二
	呼叫	依事業計劃書之呼叫功能，自行填寫其審驗內容。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
	(同上)	(同上)	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
帳務及話務測試		於系統技術審驗期間，對每一呼叫測試其帳務及話務均須紀錄，其內容包括與第一類電信事業公眾電話網路介接之網路接續費、受信端門碼、撥通日期、撥通時間及撥通時間長度，如第一類電信事業公眾電話網路亦能提供發話端門號之資料時，則發話端門號亦應紀錄之 。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附資料
障礙申告及處理		須提供用戶障礙申告之免費服務電話。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附資料
		對每一通障礙申告之處理應須紀錄，可供查核。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
分區邊界之電場強度測試(單區業者適用)		分區邊界之電場強度不得高於23dBU。	符合 / 待澄清 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附測試資料

公司章及負責人章：

審驗 / 意見

經營者代表：
審驗者單位： 姓名：
主管： 判定：□合格 □不合格