食品中維生素D之檢驗方法

1.	適用範圍：本檢驗方法適用於含鈣錠狀、粉狀及膠囊膳食補充品中維生素D2及D3之檢驗。

2.	檢驗方法：高效液相層析法（high performance liquid chromatography, HPLC）

2.1.	裝置：

2.1.1.	高效液相層析儀：

2.1.1.1.	檢出器：具有265 nm波長之紫外光檢出器。

2.1.1.2.	層析管：Vydac C18，5 μm，內徑4.6 × 250 mm或同級品。

2.1.2.	振盪器（Shaker）。

2.1.3.	減壓濃縮裝置（Rotary evaporator）。

2.1.4.	離心機（Centrifuge）。

2.1.5.	超音波震盪器（Ultrasonic vibrator）。

2.2.	試藥：二甲基亞碸（dimethyl sulfoxide）、正己烷、乙腈及甲醇採用試藥特級；維生素D2 （ergocalciferol）及維生素D3（cholecalciferol）對照用標準品。

2.3.	器具及材料：

2.3.1.	離心管：50 mL，PP材質。

2.3.2.	濾膜：孔徑0.45 μm，Nylon材質。

2.3.3.	容量瓶：5 mL、100 mL，褐色。

2.3.4.	濃縮瓶：250 mL，褐色。

2.4.	移動相溶液之調製：

甲醇：乙腈以10:90（v/v）之比例混合後，以濾膜過濾，取濾液作為移動相溶液。

2.5.	標準溶液之配製：

取維生素D2及D3對照用標準品各約10 mg，精確稱定，共置於容量瓶中，以正己烷溶解並定容至100 mL，供作混合標準原液，冷藏儲存。臨用時再以正己烷稀釋至0.1～10.0 μg/mL，供作混合標準溶液。

2.6.	檢液之調製：

取磨細粉末檢體約5 g，精確稱定，置於離心管中，加二甲基亞碸10 mL，於40～50℃水浴中超音波振盪30分鐘，加甲醇：水（1:1，v/v）溶液10 mL混勻後，加入正己烷20 mL振盪萃取30分鐘，以3500 rpm離心10分鐘。取上層液置入濃縮瓶中，下層液再以正己烷 20 mL重複萃取兩次，合併上層液於濃縮瓶，於30～40℃水浴中減壓濃縮至快乾，殘留物以正己烷溶解並定容至5 mL，以濾膜過濾後，供作檢液。

2.7.	鑑別試驗及含量測定

精確量取檢液及標準溶液各10 μL，注入液相層析儀中，參照下列條件進行液相層析，就檢液與標準溶液所得波峰之滯留時間比較鑑別之，並依下列計算式求出檢體中維生素D之含量。

檢體中維生素D含量（μg/g）＝

C：由標準曲線求得檢液中維生素D（維生素D2或維生素D3）濃度（μg/mL）

V：檢體最後定容之體積（mL）

M：取樣分析檢體之重量（g）

高效液相層析測定條件：

層析管柱：Vydac C18，5 μm，內徑4.6 × 250 mm

紫外光檢出器：波長265 nm

移動相溶液：依2.4節所調製之溶液

移動相流速：1 mL/min

附註：

１、	本檢驗方法維生素D2及D3之檢出限量皆為 0.1 μg/g。

２、	食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。