第　二　條			各項室內空氣污染物之室內空氣品質標準規定如下：

| 項目 | 標準值 |  | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳（CO2） | 八小時值 | 一○○○ | ppm（體積濃度百萬分之一） |
| 一氧化碳（CO） | 八小時值 | 九 | ppm（體積濃度百萬分之一） |
| 甲醛（HCHO） | 一小時值 | ○‧○八 | ppm（體積濃度百萬分之一） |
| 總揮發性有機化合物（TVOC，包含：十二種揮發性有機物之總和） | 一小時值 | ○‧五六 | ppm（體積濃度百萬分之一） |
| 細菌（Bacteria） | 最高值 | 一五○○ | CFU/m3（菌落數／立方公尺） |
| 真菌（Fungi） | 最高值 | 一○○○。 但真菌濃度室內外比值小於等於一‧三者，不在此限。 | CFU/m3（菌落數／立方公尺） |
| 粒徑小於等於十微米（μm）之懸浮微粒（PM10） | 二十四小時值 | 七五 | μg/m3（微克／立方公尺） |
| 粒徑小於等於二‧五微米（μm）之懸浮微粒（PM2.5） | 二十四小時值 | 三五 | μg/m3（微克／立方公尺） |
| 臭氧（O3） | 八小時值 | ○‧○六 | ppm（體積濃度百萬分之一） |