第　四　條			監測項目及監測標準值（濃度單位：毫克／公升）如下：

一、列管項目：項目與地下水污染管制標準一致，各項目之監測標準值為管制標準值之二分之一。

二、背景與指標水質項目：

| 監測項目 | 監測標準值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一類 | 第二類 |
| 鐵（Fe） | ○．一五 | 一．五 |
| 錳（Mn） | ○．○二五 | ○．二五 |
| 總硬度（以CaCO3計） （Total hardness as CaCO3） | 一五○ | 七五○ |
| 總溶解固體物（Total dissolved solid） | 二五○ | 一二五○ |
| 氯鹽（Chloride as Cl-） | 一二五 | 六二五 |
| 氨氮（Ammonium nitrogen） | ○．○五○ | ○．二五 |
| 硫酸鹽（以SO42-計）（Sulfate as SO42-） | 一二五 | 六二五 |
| 總有機碳（Total organic carbon） | 二．○ | 一○ |
| 總酚（Phenols） | ○．○一四 | ○．一四 |