結束

開始

劃設作業區

管蓋正常

量測測漏管深度

量測積水深度

是

否

收集測漏管配置圖

檢視管蓋狀況

打開測漏管蓋

結束

填寫紀錄表

檢視有無浮油

建議疏通或更換測漏管

是

否

透氣度檢測

阻塞

填寫紀錄表

圖2 測漏管功能檢測作業流程圖