| 作業流程 | 說明 |
| --- | --- |
| 1 測漏管功能檢測及透氣性測試 | 先完成前述測漏管功能檢測及透氣度檢測作業，且無阻塞後再進行後續測漏管油氣檢測作業。 |
| 抽氣後檢測 2 | 自然通氣15分鐘後，抽氣15秒，將偵測器之集氣管插入開孔之橡皮塞內約15至30公分深，應注意集氣管頭不可接觸油或水，測定油氣濃度值並記錄之。 |

圖5 測漏管油氣檢測作業流程照片說明