附件二

一般廢棄物回收清除處理設施興辦事業計畫書內容規範

一、依非都市土地變更編定執行要點第四點規定之興辦事業計畫應查詢項目之查詢結果。

二、現況分析：包括服務範圍、設施興辦緣由說明、計畫人口、一般廢棄物量、回收清除處理狀況(含垃圾減量及回收情形)等分析資料。

三、計畫目的。

四、計畫內容：包括一般廢棄物回收清除處理場址評選、擇定場址位置，當地背景環境概況、工程項目、內容及佈置(並以圖表示)、清運路線、聯外道路/外水/外電需求、區域合作規劃、執行遭遇困難及解決對策、計畫回收清除處理量、使用機具及經費概估等。(如為農地應包括「農地變更」使用說明)

五、營運管理：包括進場管理管制、作業方法、污染防治設施操作管理、安全衛生、消防及緊急應變措施、環境監測、未來封閉之環境維護與復育再利用計畫。

六、計畫期程。

七、預期效益。