第　三　條　　本標準規定如下：
一、細菌性標準：（總菌落數採樣地點限於有消毒系統之水廠配水管網）
項目	最大限值	單位
1. 大腸桿菌群 / （Coliform Group）	六（多管發酵酵法）	MPN／一○○毫升
	六（濾膜法）	CFU／一○○毫升
2. 總菌落數 / （Total Bacterial Count）	一○○	CFU／毫升

二、物理性標準：
項目	最大限值	單位
1. 臭度 / （Odour）	三	初嗅數
2. 濁度 / （Turbidity）	二	NTU
3. 色度 / （Colour）	五	鉑鈷單位

三、化學性標準：
(一) 影響健康物質：
項目		最大限值	單位
1. 砷 / （Arsenic）		○．○一	毫克／公升
2. 鉛 / （Lead）		○．○一	毫克／公升
3. 硒 / （Selenium）		○．○一	毫克／公升
4. 鉻（總鉻） / （Total Chromium）		○．○五	毫克／公升
5. 鎘 / （Cadmium）		○．○○五	毫克／公升
6. 鋇 / （Barium）		二．○	毫克／公升
7. 銻 / （Antimony）		○．○一	毫克／公升
8. 鎳 / （Nickel）		○．一 / ○．○七 / 自中華民國一百零七年七月一日施行。 / ○．○二 / 自中華民國一百零九年七月一日施行。	毫克／公升
9. 汞 / （Mercury）		○．○○二 / ○．○○一 / 自中華民國一百零九年七月一日施行。	毫克／公升
10. 氰鹽（以CN-計） / （Cyanide）		○．○五	毫克／公升
11. 亞硝酸鹽氮（以氮計） / （Nitrite-Nitrogen）		○．一	毫克／公升
消 毒 副 產 物	12. 總三鹵甲烷 / （Total Trihalomethanes）	○．○八	毫克／公升
	13. 鹵乙酸類 / （Haloacetic acids） / （本管制項目濃度係以檢測一氯乙酸（Monochloroacetic acid, MCAA）、二氯乙酸（Dichloroacetic acid, DCAA）、三氯乙酸（Trichloroacetic acid, TCAA）、一溴乙酸（Monobromoacetic acid, MBAA）、二溴乙酸（Dibromoacetic acid, DBAA）等共5項化合物（HAA5）所得濃度之總和計算之。）	○．○六○	毫克／公升
	14. 溴酸鹽 / （Bromate）	○．○一	毫克／公升
	15. 亞氯酸鹽 / （Chlorite） / （僅限添加氣態二氧化氯消毒之供水系統）	○．七	毫克／公升
揮 發 性 有 機 物	16. 三氯乙烯 / （Trichloroethene）	○．○○五	毫克／公升
	17. 四氯化碳 / （Carbon tetrachloride）	○．○○五	毫克／公升
	18. 1,1,1-三氯乙烷 / （1,1,1-Trichloro-ethane）	○．二○	毫克／公升
	19. 1,2-二氯乙烷 / （1,2-Dichloroethane）	○．○○五	毫克／公升
	20. 氯乙烯 / （Vinyl chloride）	○．○○二 / ○．○○○三 / 自中華民國一百零七年七月一日施行。	毫克／公升
	21. 苯 / （Benzene）	○．○○五	毫克／公升
	22. 對－二氯苯 / （1,4-Dichlorobenzene）	○．○七五	毫克／公升
	23. 1,1-二氯乙烯 / （1,1-Dichloroethene）	○．○○七	毫克／公升
	24. 二氯甲烷 / （Dichloromethane）	○．○二	毫克／公升
	25. 鄰－二氯苯 / （1,2-Dichlorobenzene）	○．六	毫克／公升
	26. 甲苯 / （Toluene）	○．七	毫克／公升
	27. 二甲苯 / （Xylenes） / （本管制項目濃度係以檢測鄰－二甲苯（1,2-Xylene）、間－二甲苯（1,3-Xylene）、對－二甲苯（1,4-Xylene）等共3項同分異構物所得濃度之總和計算之。）	○．五	毫克／公升
	28. 順-1,2-二氯乙烯 / （cis-1,2-Dichloroethene）	○．○七	毫克／公升
	29. 反-1,2-二氯乙烯 / （trans-1,2-Dichloroethene）	○．一	毫克／公升
	30. 四氯乙烯 / （Tetrachloroethene）	○．○○五	毫克／公升
農 藥	31. 安殺番 / （Endosulfan）	○．○○三	毫克／公升
	32. 靈丹 / （Lindane）	○．○○○二	毫克／公升
	33. 丁基拉草 / （Butachlor）	○．○二	毫克／公升
	34. 2,4-地 / （2,4-D）	○．○七	毫克／公升
	35. 巴拉刈 / （Paraquat）	○．○一	毫克／公升
	36. 納乃得 / （Methomyl）	○．○一	毫克／公升
	37. 加保扶 / （Carbofuran）	○．○二	毫克／公升
	38. 滅必蝨 / （Isoprocarb）	○．○二	毫克／公升
	39. 達馬松 / （Diazinon）	○．○二	毫克／公升
	40. 大利松 / （Diazinon）	○．○○五	毫克／公升
	41. 巴拉松 / （Parathion）	○．○二	毫克／公升
	42. 一品松 / （EPN）	○．○○五	毫克／公升
	43. 亞素靈 / （Monocrotophos）	○．○○三	毫克／公升
持 久 性 有 機 污 染 物	44. 戴奧辛 / （Dioxin） / 本管制項目濃度係以檢測2,3,7,8-四氯戴奧辛（2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin-2,3,7,8-TeCDD），2,3,7,8-四氯呋喃（2,3,7,8-Tetra chlorinated dibenzofuran, 2,3,7,8-TeCDF）及2,3,7,8-氯化之五氯（Penta-），六氯（Hexa-），七氯（Hepta-）與八氯（Octa-）戴奧辛及喃呋等共十七項化合物所得濃度，乘以世界衛生組織所訂戴奧辛毒性當量因子（WHO-TEFs）之總和計算之，並以總毒性當量（TEQ）表示。（淨水場周邊五公里範圍內有大型污染源者，應每年檢驗一次，如連續兩年檢測值未超過最大限值，自次年起檢驗頻率得改為兩年一次。）	三	皮克－世界衛生組織－總毒性當量／公升 / （pg-WHO-TEQ/L）

(二) 可能影響健康物質：
項目	最大限值	單位
1. 氟鹽（以F-計） / （Fluoride）	○．八	毫克／公升
2. 硝酸鹽氮（以氮計） / （Nitrate-Nitrogen）	一○．○	毫克／公升
3. 銀 / （Silver）	○．○五	毫克／公升
4. 鉬 / （Molybdenum） / （淨水場取水口上游周邊五公里範圍內有半導體製造業、光電材料及元件製造業等污染源者，應每季檢驗一次，如連續兩年檢測值未超過最大限值，自次年起檢驗頻率得改為每年檢驗一次。）	○．○七	毫克／公升
5. 銦 / （Indium） / （淨水場取水口上游周邊五公里範圍內有半導體製造業、光電材料及元件製造業等污染源者，應每季檢驗一次，如連續兩年檢測值未超過最大限值，自次年起檢驗頻率得改為每年檢驗一次。）	○．○七	毫克／公升

(三) 影響適飲性、感觀物質：
項目	最大限值	單位
1. 鐵 / （Iron）	○．三	毫克／公升
2. 錳 / （Manganese）	○．○五	毫克／公升
3. 銅 / （Copper）	一．○	毫克／公升
4. 鋅 / （Zinc）	五．○	毫克／公升
5. 硫酸鹽（以SO42-計） / （Sulfate）	二五○	毫克／公升
6. 酚類（以酚計） / （Phenols）	○．○○一	毫克／公升
7. 陰離子界面活性劑 / （MBAS）	○．五	毫克／公升
8. 氯鹽（以Cl-計） / （Chloride）	二五○	毫克／公升
9. 氨氮（以氮計） / （Ammonia-Nitrogen）	○．一	毫克／公升
10. 總硬度（以CaCO3計） / （Total Hardness as CaCO3）	三○○	毫克／公升
11. 總溶解固體量 / （Total Dissolved Solids）	五○○	毫克／公升
12. 鋁 / （Aluminium） / （本管制項目濃度係以檢測總鋁形式之濃度）	○．三 / ○．二 / 自中華民國一百零八年七月一日施行。 / 陸上颱風警報期間水源濁度超過500NTU時，及警報解除後三日內水源濁度超過1000NTU時，鋁標準不適用。	毫克／公升

(四) 有效餘氯限值範圍（僅限加氯消毒之供水系統）：
項目	限值範圍	單位
自由有效餘氯 / （Free Residual Chlorine）	○．二～一．○	毫克／公升

(五) 氫離子濃度指數（公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備處理後之水，不在此限）限值範圍：
項目	限值範圍	單位
氫離子濃度指數 / （pH值）	六．○～八．五	無單位