表一  單一實驗室對不同樣品進行2小時與24小時萃取時間的精密度

|  | 樣品甲 |  | 樣品乙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 濾指研磨後浸泡時間 | 2小時 | 24小時 | 2小時 | 24小時 |
| 平均濃度(μg/L) | 49.6 | 52.9 | 78.6 | 78.8 |
| 標準偏差(μg/L) | 4.89 | 2.64 | 6.21 | 2.77 |
| 相對標準偏差(%) | 9.9 | 5.0 | 7.9 | 3.5 |