表二 建議分析與必須監測之同位素表

| 重要元素 | 質量 |
| --- | --- |
| Al | 27 |
| Sb | 121, 123 |
| As | 75 |
| Ba | 135, 137 |
| Be | 9 |
| Cd | 106, 108, 111, 114 |
| Cr | 52, 53 |
| Co | 59 |
| Cu | 63, 65 |
| Pb | 206, 207, 208 |
| Mn | 55 |
| Mo | 95, 97, 98 |
| Ni | 60, 62 |
| Se | 77, 82 |
| Ag | 107, 109 |
| Tl | 203, 205 |
| Th | 232 |
| U | 238 |
| V | 51 |
| Zn | 66, 67, 68 |
| Kr | 83 |
| Ru | 99 |
| Pd | 105 |
| Sn | 118 |

註：底線部分為建議使用之同位素。