表一：使用某家儀器直接分析與消化後分析不同的NIST SRMs 之實驗分析結果(平均±95 %可信賴範圍)

| 標準參考物質名稱 |  | 本方法分析值 (ng/g) n≧3 | 消化方法分析值 (ng/g) | 確認值 (ng/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蘋果葉子 NIST SRM 1515 柑橘葉子 NIST SRM 1572 海口底泥 NIST SRM 1646 牡蠣組織 NIST SRM 1566a 煤飛灰 NIST SRM 1633b 水牛城河川底泥 NIST SRM 2704 美國蒙大拿州高污染土壤NIST SRM 2710 |  | 48.3±2.4 100±12 63 ±12 67.1±3.2 139±6 1,450±24 33,100±310 | NA 97±9 75.2±4.9 NA 132±12 1,450±26 33,400±230 | 44±4 80±20 65.7±8.7 64.2±6.7 141±19 1,440±70 32,600±1,800 |

NA: Not analysis

資料來源:詳十一、參考資料（一）