表二: 國內單一實驗室對不同濃度標準樣品以汞齊法品管分析之結果

| 參考標準品 名稱 | 確認值（mg/kg） | 測值平均值 （mg/kg） | 標準偏差（mg/kg） | 準確度 ﹪ | 精密度（RSD）﹪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCR 141R（土壤） | 0.25±0.02 | 0.243 | 0.0044 | 97 | 1.8 |
| BCR 146R（污泥） | 8.39±0.25 | 8.93 | 0.47 | 106 | 5.3 |
| SRM 2709（土壤） | 1.4±0.08 | 1.51 | 0.049 | 108 | 3.2 |
| CRM 7001（土壤） | 0.087±0.006 | 0.098 | 0.0035 | 113 | 3.5 |
| CRM 7003（土壤） | 0.096±0.014 | 0.09 | 0.00058 | 94 | 0.64 |
| RTH 946（土壤） | 1.05±0.4 | 1.06 | 0.026 | 101 | 2.47 |
| RTH 907（土壤） | 1.13±0.26 | 1.23 | 0.031 | 109 | 2.48 |
| DOLT 2（狗魚的肝） | 2.14±0.28 | 2.18 | 0.067 | 102 | 3.06 |
| DORM 2（狗魚的肌肉） | 4.64±0.26 | 4.04 | 0.039 | 87 | 0.97 |

資料來源：行政院環境保護署環境檢驗所