表三：國內單一實驗室對真實樣品以消化後分析（NIEA M317）及本方法直接分析結果

|  | 消化分析法測值（mg/kg） | 本方法分析測值（mg/kg） | 相對差異 ﹪ |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤樣品1 | 0.13（n=1） | 0.12（n=1） | 8 |
| 土壤樣品2 | 0.09（n=1） | 0.09（n=1） | 0 |
| 土壤樣品3 | 0.21（n=1） | 0.23（n=1） | 9 |
| 土壤樣品4 | 0.07（n=1） | 0.07（n=1） | 0 |
| 土壤樣品5 | 0.05（n=1） | 0.07（n=1） | 33 |
| 土壤樣品6 | 0.1（n=1） | 0.07（n=1） | 35 |
| 生物樣品7﹡ | 1.99（n=3） | 2.18（n=3） | 9 |
| 土壤樣品8﹡ | 1.43（n=3） | 1.51（n=3） | 5 |
| 土壤樣品 9﹡ | 0.22（n=4） | 0.243（n=3） | 10 |

﹡：測值為平均值