表二、查核樣品 5 mg/L 之三種陰離子準確度與精密度

| 陰離子 | Cl－ | NO3－ | SO42- |
| --- | --- | --- | --- |
| 準確度 | 100.4±6.5％ | 95.4±6.0％ | 96.7±4.2％ |
| 精密度 | 3.2％ | 3.2％ | 2.2％ |