表一、Cl－、 SO42－、 NO3－ 標準溶液配製法

| 陰 離 子 | 標 準 品 | 取 用 量（g） |
| --- | --- | --- |
| Cl－ | NaCl | 1.6485 |
| NO3－ | NaNO3 | 1.3707 |
| SO42- | K2SO4 | 1.8141 |