表一  單一實驗室針對鹼度參考樣品之檢測結果

| 配 製 值 （mg/L） | 測值平均值 （mg/L） | 精 密 度 （RSD）﹪ | 準 確 度 （X）﹪ | 分析次數 （n） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | 14.9 | 9.43 | 97.6 ± 9.2 | 7 |
| 33.0 | 33.6 | 0.45 | 101.9 ± 0.5 | 3 |
| 48.5 | 49.6 | 3.14 | 102.4 ± 3.2 | 12 |
| 60.2 | 61.4 | 2.71 | 102.5 ± 2.8 | 9 |
| 91.8 | 92.9 | 3.17 | 101.2 ± 3.2 | 6 |