表二     指示劑顏色變化參考表

| 指 示 劑 | PH 變化範圍 | 顏 色 變 化 |
| --- | --- | --- |
| 酚 酞 | 8.2 － 9.8 | 無  粉紅 |
| 間 甲 酚 紫 | 7.6 － 9.2 | 黄  紫 |
| 溴 甲 酚 綠 | 3.8 － 5.4 | 黄  藍 |
| 溴甲酚綠 ─ 甲基紅 | 5.1 | 紅  藍 |