十、精密度與準確度

某市售溶氧測定儀之溶氧測值精密度為 ± 0.05 mg/L，準確度為 ± 0.2 mg/L。

某實驗室執行溶氧滴定法及電極法相關性測定結果表

| 水體 | 時間 | 數據相關性 | 測定樣品數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水庫 | 97年第三季 | 滴定法 = 1.0014 × 電極法－0.0201 R2 = 0.9992 | 177 |
| 河川 | 97年1月 | 滴定法 = 0.9982 × 電極法－0.0726 R2 = 0.9965 | 301 |
| 海域 | 97年第一季 | 滴定法 = 0.9964 × 電極法＋0.0476 R2 = 0.9744 | 104 |