表二  單一實驗室針對二種不同藻種過濾不同體積量的精確度

| 藻種 | 過濾體積(mL) | 重複次數 | 平均濃度(μg/L) | 標準偏差(μg/L) | 相對標準偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杜奈藻Dunaliella tertiolecti | 5 | 7 | 0.163 | 0.037 | 22.8 |
|  | 10 | 7 | 0.298 | 0.080 | 26.7 |
|  | 50 | 7 | 1.684 | 0.385 | 22.9 |
|  | 100 | 7 | 3.311 | 0.656 | 19.8 |
| 前溝藻 Amphidinium carteraei | 5 | 7 | 0.066 | 0.010 | 14.6 |
|  | 10 | 7 | 0.142 | 0.045 | 31.5 |
|  | 50 | 7 | 0.757 | 0.208 | 27.5 |
|  | 100 | 7 | 1.381 | 0.347 | 25.1 |