否

疑似高氯離子混凝土建築物

辦理鑑定

進一步鑑定

符合原設計

可否補強

耐震能力評估

否

傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物，停止使用並限期拆除

逾期未拆除者，必要時並得

由政府機關代為強制拆除

經結構分析提具補強計畫

（含鋼筋長期腐蝕監測）

結構安全性可接受

是

鋼筋檢測

1.腐蝕速率

2.斷面量測

混凝土檢測

1.抗壓強度

2.氯離子含量

3.中性化深度

4.保護層厚度（必要時）

裂縫量測

1.裂損狀況

2.裂縫寬度及長度

目視檢測

1.白華、析晶、鏽斑

2.表面鏽蝕

3.鏽層部分龜裂剝落

4.問題部位及分佈狀況

4.問題部位及分佈狀況

否

不足

可

是

足夠