臺北市建築管理處

_____建（雜）字第________號

建造（雜項）執照工程

施工計畫書

（參考本）

起造人：

監造人：

承造人：                            （簽章）

專任工程人員：                      （簽章）

中華民國    年    月    日

施工計畫資料目錄

- 工程基本資料

- 施工品質管理計畫（含以下附件）

  - 施工報驗程序、施工預定進度表

  - 材料品質管理計畫

  - 大塊石面施工圖

- 施工安全衛生計畫（含以下附件）

1. 一樓平面圖（標註假設工程、工寮及材料機具堆放、安全走廊）

2. 空氣品質惡化營建工地防制措施（一式兩份）

3. 立面圖（標註鷹架、帆布、紗網、斜撐）

4. 施工災變防救措施計畫（含人員組織表）

5. 救災支援廠商及救災救護機構資料

- 特殊或變更施工方法必要之檢討分析資料

- 附件：

1.施工計畫書簽章負責項目表

2.建造執照影本

3.建築線指示圖

4.土地複丈成果圖

5.鑽探報告

6.現況實測圖（建築基地及其四週二十公尺範圍內現況實測圖，比例尺不得小於五百分之一，應包括範圍內各項公共設施、地下管線位置、鄰房位置與必要之構造概況及其他特殊之現況等內容）

7.查線表（電信、自來水、台電、瓦斯）

8.工程告示牌及建物永久固定式標示牌

9.工地位置圖

10.集中式共同天線設備（七樓以上，平、剖面圖）

- 工程基本資料

- 建築地點：

- 構造種類：

- 棟層戶數：地上     層     棟      戶

地下     層

- 建築物用途：

- 建築物高度

- 基礎開挖：地下      米，      層

- 構築方式（例如：順打、逆打）：

- 竣工期限：

- 基礎形式：

- 擋土工法：

- 是否需辦理施工計畫說明會：

- 是否須設置安全走廊：

- 是否須辦理借用道路：

- 是否適用山坡地保育利用條例地區：

貳、施工品質管理計畫

  - 放樣工程

    - 依建築現指示圖現場引測。

    - 基地尺寸、高程與核准圖及現地相符。

    - 棄土資料送台北市廢棄土商業同業公會審查。

    - 申請鄰房現況鑑定。

    - 建照列管事項。

  - 基礎工程

    - 地下室開挖確實依核准圖說施工。

    - 地下室開挖開口部分須有足夠之安全防護措施。

    - 監測儀器讀數紀錄及判讀

  - 模板工程

    - 模板施工計畫書經監造人核可

    - 模板材料、數量確認

    - 模板支撐應力檢討

  - 混凝土工程

    - 混凝土澆置計畫經監造人核可

    - 混凝土強度確認

    - 混凝土抽樣數量、頻率

    - 預拌車進場動線規劃及澆置順序

  - 鋼筋工程

    - 鋼筋材料數量、強度、品質檢測確認

    - 鋼筋加工、組立順序確認

    - 鋼筋支墊、水泥墊塊數量確認

  - 鋼骨工程

    - 鋼骨吊裝計畫經監造人核可

    - 鋼材品質、材料、強度確認

    - 焊材、焊接工具材質數量確認

    - 螺栓強度、數量確認

    - 鋼承鈑強度、數量確認

  - 雜項工作

    - 基地內外排水設施

    - 擋土牆設施

    - 邊坡穩定設施

    - 基地綠化

  - 施工順序及進度表

  - 材料品質管理計畫

  - 大塊石面施工圖

參、施工安全衛生計畫：

- 安全圍籬規格：四週以密閉式之鋼鐵或金屬板（一．二公厘厚以上）等材料，設置高度在二.四公尺以上，定著於地上之安全圍籬。設置警示燈、警告標語、防溢座、施工門。工程告示牌註明工程名稱、建照號碼、起、承、監造人

二、鷹架、護網、帆布、斜籬：

鷹架：六層以上建築物施工時，鷹架柱腳底應襯厚木條底板或採取其他防沈措施。但其施工場地情況特殊或其未臨接計畫道路部分，無礙於公共安全經核准者不在此限。

護網：鷹架外部應置＃二○以上鍍鋅鐵絲網或一．三mm徑尼龍塑膠網（網格不得大於十五公厘，搭接長度不得小於二○公分）

帆布圍護：鷹架外部於四樓版以下應設厚○．二mm以上之帆布圍護

斜籬：鷹架斜籬應使用框架式以一．二公厘厚鋼板設置於二樓版處，並每五層設置一處，鷹架斜籬寬度約二公尺，五層以下建物得採用夾板等材料

三、安全走廊及借用道路：依「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」之規定辦理

四、臨時性車行斜坡道：比照永久性車行斜坡道辦理，建物完工後依原狀恢復

五、車輛清洗設備：車輛出入口設置加壓清洗設備及污水處理池。

六、行道樹及公共設施維護

七、拆屋規定：依「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」之規定辦理

八、棄土計畫：棄土計劃送往「臺北市營建廢棄土處理商業同業公會」審核。

九、施工時間：上午八時至下午六時，以不妨礙鄰居安寧為原則。

十、天然災害防救措施計畫（颱風、豪雨、地震）

十一、施工災變防救措施計畫（含人員組織表）

十二、一樓平面圖（標註假設工程、工寮及材料機具堆放、安全走廊）

十三、空氣品質惡化營建工地防制措施（一式兩份）

十四、立面圖（標註鷹架、帆布、紗網、斜撐）

十五、救災支援廠商及救災救護機構資料