## 中自控組
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 系統設備重要設備零組件重置項目一覽表
中運量通訊、道旁控制設備
設備名稱 | 重要零組件名稱 | 使用年限
閉路電視機 | 放大器 | 5
(閉路電視及公共廣播系統)
影像記錄器 | 文字產生單元 | 5
(閉路電視系統) | 圖形產生器 | 5
| 影像測試示波器 | 5

## 中電聯車
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 系統設備重要設備零組件重置項目一覽表
中運量電聯車
設備名稱 | 重要零組件名稱 | 使用年限
電聯車 | DC馬達 | 15
| 高壓設備箱(A01) | 10
| 推進斷路器箱(A02) | 10
| 馬達控制箱(A03) | 10
| 低壓設備箱(A06) | 10
| 空調主機系統 | 15
| 空壓機 | 15
| 煞車油壓單元 | 15
| 煞車邏輯控制單元 | 15
| 煞車卡鉗 | 15
| 轉向架（10組） | 20
| 車門驅動機構及控制系統 | 15
| 車體內裝（含座椅、顯示器、玻璃、地板） | 15
| 列車自動控制單元 | 10
| 行走輪輪圈 | 20
| 導輪輪圈 | 15
| 車帽 | 15
| 傳動軸 | 10
| 車軸 | 15

## 中軌道
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 系統設備重要設備零組件重置項目一覽表
中運量軌道設備
設備名稱 | 重要零組件名稱 | 使用年限
軌道汽車 | 水塔 | 8
(軌道維修車） | 空氣壓縮機 | 8
| 高壓清洗設備 | 8
| 發電機 | 8
| 吸塵器(軌道使用) | 8

## 高車輛廠
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 系統設備重要設備零組件重置項目一覽表
電聯車系統
設備設備 | 重要零組件 | 使用年限
電車 | 車帽 | 15
| 內裝（飾板、玻璃、座椅及地板等） | 15
| 車門操作及控制系統 | 15
| 空調主機系統 | 15
| 輔助靜態換流器 | 10
| 充電器 | 10
| 空壓機總成 | 15
| 牽引馬達 | 15
| 牽引換流器系統 | 15
| 煞車系統 | 15
| 轉向架（可供週轉用） | 20

## 高電子廠
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 系統設備重要設備零組件重置項目一覽表
通訊系統
設備名稱 | 重要零組件 | 使用年限
通訊系統(行控及車站) | 基地台控制設備 | 5
（正常/緊急/維修/警用/機場無線電系統） | 基地台收發器 | 5
主控台 | 直通電話控制盤 | 5
光纖機械設備 | 光纖傳輸終端設備 | 5
| 網路管理系統 | 4
不中斷電源設備 | 直流充電器系統設備 | 5
閉路電視系統車站/機廠 | 攝影機 | 5
| 錄影機 | 5
| 監視器 | 5
通訊系統(車載) | 列車無線電收發器 | 5
| 控制系統 | 5
工作站 | 列車識別工作站 | 5
號誌系統
設備名稱 | 重要零組件 | 使用年限
自動控制設備 | 車載號誌機架組 | 10
| 機廠號誌機架組 | 10
中央控制管理設備 | 馬賽克顯示面板 | 10
| 視訊設備 | 4
中央控制行車號誌設備 | 車站號誌機架組 | 10

## 高電機廠
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 系統設備重要設備零組件重置項目一覽表
環控系統
設備名稱 | 重要零組件 | 使用年限
空調系統 | 空調設備(水冷冰水主機) | 5
| 環境控制設備(氣冷冰主機) | 5
| 環控電腦總成 | 6
水電系統
設備名稱 | 重要零組件 | 使用年限
低壓配電系統 | ACB(空氣斷路器) | 7
| 變壓器 | 10
給水系統 | 給水控制系統 | 7
| 壓力桶 | 7
排水系統 | 排水控制系統 | 7
污水系統 | 污水控制系統 | 7
火警受信總機系統 | 火警受信總機控制模組 | 6
泵浦消防機 | 消防泵浦控制模組 | 6
廣播系統 | 廣播系統主機及控制模組 | 5
閉路電視機 | 監視攝影機 | 5
| 監視器 | 5
照明系統 | 照明設備(分階段逐站汰換，不含一般維修更換) | 7
中央控制管理設備 | 中央監控設備 | 5
| 監視器 | 5
供電系統
設備名稱 | 重要零組件 | 使用年限
高壓變電室 | 161KV/22KV變壓器之OLTC | 10
| 161KV/22KV變壓器之濾油機 | 10
電（扶）梯系統
設備名稱 | 重要零組件 | 使用年限
電扶梯 | 變頻器 | 5
電梯 | 控制閥總成 | 10
| 油冷卻器 | 7

## 高土木廠
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 系統設備重要設備零組件重置項目一覽表
軌道系統
設備名稱 | 重要零組件 | 使用年限
專用鐵路(道岔設備) | 岔尖組件 | 12
| 岔心組件 | 8
| 菱形岔心組件 | 12
| 特殊型基鈑及組件 | 15