附表乙

臺北市政府捷運工程局

材料試驗作業所需時間

| 編號 | 試 驗 項 目 | 試 驗 天 數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水泥試驗 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂漿之抗壓試驗 | 28 |  |
| 二、骨材試驗： |  |  |  |
| 1 | 骨材之比重吸水性試驗 | 3 |  |
| 2 | 骨材之篩分析試驗（砂、石） （級配料） | 3 3 |  |
| 3 | 骨材之單位重及孔隙率試驗 | 3 |  |
| 4 | 骨材中小於#200篩含量試驗－水洗法 | 3 |  |
| 5 | 骨材磨損試驗－洛杉磯試驗儀 | 3 |  |
| 6 | 骨材健性試驗 | 7 |  |
| 三、混凝土試驗： |  |  |  |
| 1 | 混凝土配比設計 | 28 |  |
| 2 | 混凝土坍度試驗 | 3 |  |
| 3 | 混凝土抗壓試驗 | 3 |  |
| 4 | 混凝土鑽心取樣 粗骨材鑽心取樣 | 3 |  |
| 5 | 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗 | 3 |  |
| 四、金屬材料試驗 |  |  |  |
| 1 | 鋼筋外觀量測（節高、脊寬、節距、單位質量）反拉伸試驗 | 7 |  |
| 2 | 鋼筋續接器滑動量及抗拉強度試驗 | 7 |  |
| 3 | 鋼筋彎曲試驗 | 7 |  |
| 五、大地工程試驗 |  |  |  |
| 1 | 土壤含水量試驗 | 2─3 |  |
| 2 | 土壤單位重試驗 | 2─3 |  |
| 3 | 土壤液塑限試驗 | 4─5 |  |
| 4 | 土壤比重試驗 | 3─4 |  |
| 5 | 土壤篩分析試驗（砂） （土石料） | 4 5─6 |  |
| 6 | 土壤顆粒及比重計分析試驗 | 5─6 |  |
| 7 | 土壤標準夯實試驗 | 7─9 |  |
| 8 | 土壤修正夯實試驗 | 7─9 |  |
| 9 | 土壤加州承載比試驗 | 14─16 |  |
| 10 | 土壤工地密度試驗－砂錐法 | 3─4 |  |
| 11 | 含砂當量試驗 | 4 |  |
| 12 | 皂土試驗 | 7 |  |
| 六、水電環控材料試驗： |  |  |  |
| 1 | 鍍鋅電導管外觀尺寸 | 5 |  |
|  | 鍍鋅電導管抗拉試驗 | 7 |  |
|  | 鍍鋅電導管降伏試驗 | 7 |  |
|  | 鍍鋅電導管鍍鋅均勻性試驗 | 5 |  |
|  | 鍍鋅電導管彎曲試驗 | 5 |  |
| 2 | PVC管外觀尺寸 | 5 |  |
|  | PVC管抗拉試驗 | 7 |  |
|  | PVC管壓扁試驗 | 5 |  |
|  | PVC管偏圓率 | 5 |  |
| 3 | 銅管外觀尺寸 | 5 |  |
|  | 銅管抗拉試驗 | 7 |  |
|  | 銅管洛氏硬試驗 | 5 |  |
| 4 | 黑鐵管外觀尺寸 | 5 |  |
|  | 黑鐵管抗拉試驗 | 7 |  |
|  | 黑鐵管降伏試驗 | 7 |  |
| 5 | 鍍鋅鐵皮鍍鋅量檢驗 | 5 |  |