# （附件6-3）建築工程驗收項目表

| 驗收項目 | 驗收結果 |
| --- | --- |
| 基地配置 |  |
| 建築物之位置 |  |
| 排水溝、排水暗管基本深度、流水坡度、最深深度及長讀、水流暢通否、陰井位置、尺寸 |  |
| 高程 |  |
| 地面高程 |  |
| 各樓層高度及總高度 |  |
| 建築物各部高程 |  |
| 各部尺寸 |  |
| 建築物外圍長、寬 |  |
| 樑柱尺寸 |  |
| 柱心間距 |  |
| 內外墻寬度及位置 |  |
| 樓梯、平台、走廊及通道之淨寬 |  |
| 兩庇、出簷、窗台及主要結構體外露斷面尺寸 |  |
| 盥洗室、陽台、外走廊等地坪鋪設後較其他一般房屋之地坪為低 |  |
| 樓梯扶手、欄杆尺寸、階梯及止滑條之尺寸、規格 |  |
| 裝修 |  |
| 建築物外墻材料之尺寸、規格及施工方式 |  |
| 建築物地坪材料及尺寸、規格及施工方式 |  |
| 不同地坪材料交接處之收頭 |  |
| 內墻、隔間墻(含踢腳板)、櫃櫥、裝璜等用料及五金 |  |
| 帷幕墻之防火隔音處理 |  |
| 天花板吊架系統之防銹處理 |  |
| 天花板之鑲板材料尺寸、規格 |  |
| 盥洗室搗擺、天花板(含維修口、通風口)之用料、五金及收頭處理 |  |
| 盥洗室、陽台、外走廊等地板之洩水坡度 |  |
| 門窗 |  |
| 鋁門窗者應查對其出廠證明或其他試驗報告 |  |
| 門鎖、鉸鍊、門弓器等五金材料廠牌、型號、規格 |  |
| 門窗之開啟關閉方式正常並足夠緊密 |  |
| 各部分玻璃厚度、規格 |  |
| 給排水工程 |  |
| 查對配管有無試水壓合格記錄表 |  |
| 接水、接電有無經過自來水公司及電力公司查驗合格 |  |
| 水管、配管敢徑、材料及各項門閥、泵 |  |
| 外露管路之支撐 |  |
| 存水彎、清潔口及排氣管之位置、構造 |  |
| 排水管、落水管出水口高度高於排水溝排水水位之上 |  |
| 抽水機、馬達等規格、型號及及特性等 |  |
| 盥洗室等衛生設備(含瓷製品、五金配件)廚具之廠牌、型號 |  |
| 電氣設備工程 |  |
| 變壓器、油斷器及無熔絲鍵開關等規格、容量及特性 |  |
| 發電機、鍋爐等廠牌、規格、型號及特性等 |  |
| 電線、電纜之險徑、廠牌、規格等 |  |
| 配電盤、開闢箱之裝配及配置 |  |
| 燈具型號、開闢及插座 |  |
| 緊急照明設備規格、位置及數量 |  |
| 避雷設備之突針、支持棒、導線之規格、數量及施工方式 |  |
| 昇降機、電扶梯及其附件之尺寸、規格及收頭處理 |  |
| 消防工程 |  |
| 消防設施自動灑水、偵煙器、警報器、消防箱、消防栓、送水口等之規格性能是否符合，有無經過消防單位查驗 |  |
| 緊急廣播系統擴音機、送話器、配線及揚聲器之規格、型號及數量 |  |
| 空調工程 |  |
| 主機、冷風機之廠牌、型號、噸位等規格及安裝、防震處理 |  |
| 風管、配管之尺寸及包敷情形 |  |
| 出風口、回風口之位置、數量及材料規格 |  |
| 風量、溫度、溼度及效能性之測試報告 |  |
| 噪音、震動及其他性能上之測試 |  |
| 冷卻水塔位置、規格、數量等 |  |
| 其他 |  |
| 屋頂防水處理、伸縮縫規格、隔熱磚尺寸、規格及施工方式 |  |
| 屋頂落水頭口徑大小及排水邊溝、濾罩高度 |  |
| 屋頂、女兒墻、機械室、機電房、受電室、水箱、水箱蓋、鐵爬梯、防火門、入孔蓋、管道間及修護口等尺寸、規格 |  |
| 採光罩之規格、施工方式 |  |
| 停車空間及出入口之設施 |  |