宜蘭縣建築物竣工監造人查核表

附表二

| 起造人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監造人 |  |  |  |  |  |  |
| 建築地址 | 鄉鎮市 路街段 巷 弄 - 號 樓 |  |  |  |  |  |
| 建築執照 | 字第 號 |  |  |  |  |  |
| 建築概要 | 地下 層，地上 層， 幢 棟 戶 |  |  |  |  |  |
| 查核項目 |  | 查核內容 | 查核結果 |  |  |  |
| 壹、文件查核 |  |  | 已檢附 |  |  | 未檢附 |
| 一、使用執照申請書表及規定文件 |  |  | □ |  |  | □ |
| 二、竣工圖說 |  |  | □ |  |  | □ |
| 三、竣工照片 |  |  | □ |  |  | □ |
| 四、承造人自主檢查表 |  |  | □ |  |  | □ |
| 貳、建築物查核 |  |  |  |  |  |  |
| 一、建築基地 |  |  | 無此項 | 符合 | 於竣工圖修正 | 備註 |
| （一）停車空間 |  | 停車空間數量 | □ | □ | □ |  |
| 二、建築物配置 |  |  |  |  |  |  |
| （一）建築物配置 |  | 1.配置位置 | □ | □ | □ |  |
|  |  | 2.退縮距離 | □ | □ | □ |  |
| 三、法定騎樓(地) |  |  |  |  |  |  |
| （一）地坪 |  | 1.與建築線交接面或人行道高程齊平 | □ | □ | □ |  |
|  |  | 2.坡度 | □ | □ | □ |  |
| （二）牆面及平頂 |  | 1.牆、柱自建築線退縮尺寸 | □ | □ | □ |  |
|  |  | 2.淨寬、淨高 | □ | □ | □ |  |
| 四、建築外觀 |  |  |  |  |  |  |
| （一）外牆緊急進口 |  | 位置、尺寸 | □ | □ | □ |  |
| （二）外牆防火門窗 |  | 1.位置、尺寸 | □ | □ | □ |  |
|  |  | 2.已檢附材料證明 | □ | □ | □ |  |
| 五、室內 |  |  |  |  |  |  |
| （一）分間牆 |  | 牆面位置 | □ | □ | □ |  |
| （二）防火門窗 |  | 已檢附出廠證明 |  |  |  |  |
| （三）衛浴設備 |  | 給、排水配管完成 | □ | □ | □ |  |
| 六、建築面積及各層樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |
| （一）竣工尺寸 |  | 各棟建築物長寬尺寸 | □ | □ | □ |  |
| （二）建築面積 |  | 建築面積誤差在3%以下，未逾3㎡ | □ | □ | □ |  |
| （三）各層樓地板面積 |  | 各層樓地板面積誤差在3%以下，未逾3㎡ | □ | □ | □ |  |
| 七、建築物高度及各層樓層高度 |  |  |  |  |  |  |
| （一）建築物高度 |  | 建築物高度誤差在1%以下，未逾30cm | □ | □ | □ |  |
| （二）各層樓層高度 |  | 各層樓層高度誤差在3%以下，未逾10cm | □ | □ | □ |  |
| 八、建築物結構樑柱 |  |  |  |  |  |  |
| （一）樑柱位置 |  |  | □ | □ | □ |  |
| 九、屋頂突出物及雜項工作物 |  |  |  |  |  |  |
| （一）面積 |  | 面積、尺寸 | □ | □ | □ |  |
| （二）高度 |  | 高度誤差在3%以下，未逾10cm | □ | □ | □ |  |
| 十、主要設備 |  |  |  |  |  |  |
| （一）污水處理設備 |  |  |  |  |  |  |
| 1.預鑄式 污水處 理設施 |  | 已檢附出廠證明 | □ | □ | □ |  |
| 2.場鑄式污水處理設施 |  | 已檢附出廠證明及無滲漏試驗報告 | □ | □ | □ |  |
| 3.污水下水道接管 |  | 已取得竣工接管證明 | □ | □ | □ |  |
| （二）昇降設備 |  | 已取得檢查合格證明 | □ | □ | □ |  |
| （三）避雷設備 |  | 設置位置、規格符合設計規範 | □ | □ | □ |  |
| （四）消防設備 |  | 已取得檢查合格證明 | □ | □ | □ |  |
| （五）防空避難設備 |  | 已依核准圖說附建 | □ | □ | □ |  |
| （六）機械式停車設備 |  | 已取得檢查合格證明 | □ | □ | □ |  |
| （七）通風設備 |  | 設置位置、規格符合設計規範 | □ | □ | □ |  |
| 十一、無障礙設施 |  | 已檢附完工報告書 | □ | □ | □ |  |
| 十二、室內裝修證明 |  | 已取得室內裝修合格證明 | □ | □ | □ |  |
| ※承造人提出之材料規格證明文件須經監造查核，並在□註記查核結果，竣工圖修改之圖面編號應註記於備註欄。 |  |  |  |  |  |  |
| 監造人簽章欄 |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期：中華民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |