附表五

| 自拆除界線向內延伸深度標準表 （單位：公尺） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建物構造 樓層數 | 鋼骨混凝土造、鋼筋混凝土加強磚造、磚造、石造、土造 | 鋼鐵造、木造、竹造 |
| 平房 | 一‧二○ | ○‧八○ |
| 二樓 | 一‧五○ | 一‧○○ |
| 三樓 | 一‧八○ | 一‧二○ |
| 四樓（含以上） | 二‧一○ | 一‧四○ |
| 附註： 一、須留設騎樓者，以騎樓內線代替建築線。 - 二樓以上自建築線或拆除線向內延伸為準。 - 如騎樓高度不足，必須拆到第二層者，第二層以騎樓內線為準。 - 本表以外構造之建物，延伸深度以本表內深度由查估等有關單位核實認定之。 |  |  |