附表八  土木基礎單價表

| NO | 補償項目 | 單位 | 補償單價 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖方及回填 | m3 | 400元 |  |
| 2 | 基礎小卵石 | m3 | 650元 |  |
| 3 | 1:3:6PC | m3 | 1,600元 |  |
| 4 | 鋼筋彎紮及加工 | Ｔ | 14,000元 |  |
| 5 | 模板安裝及組立 | ㎡ | 400元 |  |
| 6 | 1:2:4PC | m3 | 1,850元 |  |
| 7 | 砌1/2B磚 | ㎡ | 600元 |  |
| 8 | 砌1B磚 | ㎡ | 850元 |  |
| 9 | 1:3水泥粉刷 | ㎡ | 300元 |  |
| 10 | 1:2防水粉刷 | ㎡ | 350元 |  |
| 11 | 防水七里石粉刷 | ㎡ | 600元 |  |
| 12 | 螺栓預埋及安裝 | 孔 | 250元 |  |
| 13 | 鍍鋅鐵管3” | Ｍ | 200元 |  |
| 14 | 鍍鋅鐵管4” | Ｍ | 275元 |  |
| 15 | 鍍鋅鐵管5” | Ｍ | 335元 |  |
| 16 | 鍍鋅鐵管6” | Ｍ | 385元 |  |
| 17 | 耐火磚SK32 | KG | 9元 |  |
| 18 | 耐火磚SK34 | KG | 10元 |  |