附錄3：1996年版北美應變指南建議之安全距離及標示對照表

| 物質類別 | 搶救安全距離(單位：公尺) | 危害性分類 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸性物質 爆炸性物質 有毒之易燃固體 乾燥可能爆炸 | 500 100 100 | 1.1，1.2，1.3，1.5，1.6 1.4 4.1(潮濕狀態) |
| 毒性及易燃氣體 毒性及腐蝕性氣體 易燃氣體 易燃及腐蝕性氣體 腐蝕性氣體 不明壓縮或極低溫液化氣體 氧化性氣體 惰性(非易燃無毒)氣體 | 100-200 100-200 50-100 100-200 100-200 100 25-50 10-25 | 2.3及2.1 2.3及8 2.1 2.1及8 8 2 2.2及5.1 2.2 |
| 易燃液體及具毒性者 易燃液體及具腐蝕性者 易燃液體 | 100-200 50-100 50-100 | 3，6.1 3，8 3 |
| 易燃固體及具毒性及腐蝕性者 易燃固體 自燃性物質(與空氣反應) 禁水性物質(與水作用產生有毒及易燃氣體) 禁水性物質(與水作用產生易燃氣體) | 25-50 10-25 100-150 100-150 50-100 | 4.1，6.1(8) 4.1 4.2 4.3 4.3 |
| 氧化性物質(液體) 氧化性物質(固體) 氧化性物質(禁水或不安定性高) 有機過氧化物(須冷凍控溫) 有機過氧化物(可長溫儲存) | 50-100 10-25 50-100 50-100 25-50 | 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 |
| 毒性物質及腐蝕性且易燃 毒性物質及可燃、腐蝕性 感染性物質 | 50-100 25-50 10-25 | 6.1，3，(8) 6.1，(8) 6.2 |
| 放射性物質 | 25-50 | 7 |

註：上述各數據是以保守的原則作考量，在各方向均應保護的最小安全距離。