附表三

年度   月雲林縣政府抽水站委託維護保養廠商平時督導考核表

總分:

工程(抽水站)名稱:                廠商名稱:

一.是否依合約所述定期保養項目保養並且運轉正常:

1.引水閘門設備及相關設備是否確實檢查紀錄

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

2.撈污機是否操作正常，設備及相關設備是否確實檢查紀錄

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

3.主抽水機設備及相關設備是否確實檢查紀錄

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

4.發電機(含站用發電機)設備及相關設備是否確實檢查紀錄

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

5.各閥門及相關設備是否確實檢查紀錄

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

6.保養維護時是否清除阻礙閘門啟閉之淤積物(泥)

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

7.各類油品及管路是否按規定更換或檢修

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

8.抽水站各機組構件於檢查檢修完畢是否依合約所述顏色塗料塗佈均勻

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

9.抽水站各機組構件備品是否依合約所述存放

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

10.抽水站內廢棄物(廢棄零件及污油)是否依合約所述處理

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

二.緊急應變支援: ○非常佳(10分)   ○佳(7分)   ○尚可(5分)   ○差(2分)

○非常差(0分)

1.維護廠商於防汛期間.颱風來臨或接獲通知時是否派員接受調派及緊急任務支

援.

○非常佳(10分)   ○佳(7分)   ○尚可(5分)   ○差(2分)  ○非常差(0分)

2.維護廠商故障排除能力是否足夠

○非常佳(10分)   ○佳(7分)   ○尚可(5分)   ○差(2分)  ○非常差(0分)

三.綜合評估:

1.各書面資料.照片及維修紀錄是否齊全.備份呈送本府.

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

2.廠商維修用機具設備及備品是否準備妥當:

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

3.維護廠商平時及颱風進駐時.人員是否充足.

○佳(5分)      ○尚可(3分)       ○差(0分)  概述:

4.是否依合約配合.確實執行

○非常佳(10分)   ○佳(7分)   ○尚可(5分)   ○差(2分)  ○非常差(0分)

四.督導單位意見:

督導人員:                  科長:                處長: