十二、本區土地規劃供水量、廢（污）水排放量及供電量平均標準如下：

| 用地別 | 最高用水量 (立方公尺/日/公頃) | 最高廢污水排放量 (立方公尺/日/公頃) | 最高用電量 (含電熱及動力) (瓩/公頃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生產事業用地 | 130 | 100 | 800 |
| 相關產業用地 | 20 | 16 | 650 |

申請人用水量、廢（污）水排放量及用電量超過前項標準者，得不准其承購；惟申請人經洽各該事業主管機關同意者，不在此限。