附件八
工程計畫書範本
壹、工程概要
一、工程名稱：
二、工程位置：○○路○○號前
三、業主名稱：○○○○○○
四、監造單位：○○○○○○
五、承包廠商：○○○○○○
六、預定工期：○○○日曆天
七、工程內容：
(一)明挖施工(管溝長○公尺、寬○公尺、深度○公尺)
(二)潛挖施工(工作井長○公尺、寬○公尺、深度○公尺)
八、埋設設施：○英吋○○管○公尺、人孔○座、手孔○座
九、挖掘完成修復作業
(一)管溝鋪面AC厚度：加鋪10~15公分瀝青混凝土與原有路面齊平。
(二)人行道挖掘修復：依人行道原有結構及原材質修復。
(三)道路整修路面銑鋪：管溝寬(所屬車道寬)。
(四)完成鋪面平整度：高低平坦儀標準差≤3.4mm；3公尺直規單點高低差≤6mm。
(五)道路標線復舊：如有挖損標線即負責補繪原有標線。
(六)道路附屬設施復舊：如有挖損其他道路附屬設施負責修復還原。
十、工程緊急連絡人：○○○(含職稱)

貳、主要工作內容
一、前置作業(含其他附屬規定及交通維持計畫)。
(一)其他附屬規定
1.本工程施工中若遭遇地下結構物，當優先採行自結構物底部穿越方式處理，並向本局或本局委託之機構報備；特殊狀況，無法採行上述方式處理者，另研提解決方案，並與本局或本局委託之機構協商確認後，再行施作。
2.本工程經洽詢相關單位，確認施工範圍並無油管或瓦斯管線，為提高施工安全，本承包商應與相關單位隨時保持聯繫，俾能及時處理偶發事故。
3.本工程之道路開挖料中，「瀝青混凝土挖除料」，依內政部營建署頒佈「營建事業再生再利用之再生資源及項目規範」辦理。
4.道路基-底層開挖土石粒料之處理方式
4-1 本工程之道路基-底層開挖土石粒料，依內政部公佈之「營建剩餘土石方處理方案」辦理。
4-2 本工程之道路基-底層開挖土石粒料中，塑性指數(PI) ≤6%之土石級配粒料經篩離後，作為低強度混凝土拌和料使用。
註：4-1及4-2項依實際需要選用一項。
5.低強度混凝土使用材料補充規定
5-1 本工程使用之低強度混凝土，禁止使用塑性指數(PI) (PI) ≤6%之土壤及飛灰、爐石等粒料拌合。
5-2 本工程使用之低強度混凝土需先經試拌確認後採行(檢附配比設計試驗報告)。
5-3 本工程使用之低強度混凝土7天抗壓強度20 kgf/cm2。
5-4本工程使用之低強度混凝土20 kgf/cm2≤28天抗壓強度≤50 kgf/cm2。
6.申請施工期限以實際於道路上之作業分析(檢附預定施工進度表及施工網圖或工率分析)。
6-1 明挖：依每分段施工所需工期換算申請施工工期。
6-2 潛挖：依每兩處工作井施工所需工期換算申請施工工期。
註1：實際施工作業含交維設施佈設→切割、開挖、埋管、回填及試管→道面刨鋪AC→相關檢、試驗及附屬設施復舊→工地清理及竣工報備。
註2：6-1及6-2項依實際需要選用一項。

(二)交通維持計畫
1.本工程之交通維持計畫，依「臺南市永康科技工業區受理挖掘道路埋設管線作業作業程序」附件六、七之規定，設置交通安全標誌及施工告示牌由申挖單位自行檢查合格後方可施工，同時拍照函送本局或本局委託之機構存查。
2.管線單位應於工程告示牌旁設置包含核發路證護貝影本及本局或本局委託之機構聯絡電話之告示牌以供巡查人員查驗。
3.本工程交通維持方式，除依契約及上項規定處理外，施工期間經相關單位或用路人反映，需加強補充安全設施時，當即隨時因應處理。
4.本工程施工時間為白天9:00~17:00或夜間22:00~06:00。(選用一項)

二、管線埋設施工(含品質管制)
本工程除按「臺南市永康科技工業區受理挖掘道路埋設管線作業作業程序」附件五之規定辦理外，另補充以下規定。
(一)施工過程，自切割→開挖(含深度及寬度量測)→回填(含卸料、施工中取樣試驗及試體製作)→AC填築(含噴灑黏層、分層滾壓及鑽心試驗)均應拍照或錄影存證。施工完成後應於本局或本局委託之機構會勘接管時備妥依規定經審查簽證之回填料、篩分析及壓實度試驗報告及平整度供參。
(二)AC舖築後7日內，以3公尺直規或高低平坦儀，辦理平坦度檢驗作業，並拍照或錄影存證，檢驗結果，倘未符本局或本局委託之機構規定，當責成承包商改善合格。
(三)施工中挖損其他道路設施時，當拍照存證即向本局或本局委託之機構報備，並於施工過程視實際需要辦理復原作業。
(四)申挖單位於申挖期限過後7日內應檢具埋設管線施工位置圖函送永康科技工業區管理單位轉本局或本局委託之機構，申挖單位若無法依照期限函知本局或本局委託之機構辦理會勘，應敘明理由申請展延。
(五)管線單位申挖回填不當材料，造成路面不平整，經通知改善仍無作為者，依行政罰法第27條及行政執行法第7條規定，於3年內可行使裁處權，原則於5年內執行終結。

參、聯絡窗口
一、業主(監造) 單位聯絡窗口
工地監工姓名：○○○ 職稱：○○○ 連絡電話：
品檢人員姓名：○○○ 職稱：○○○ 連絡電話：
負責主管姓名：○○○ 職稱：○○○ 連絡電話：
二、施工單位(承商)聯絡窗口(本欄俟契約簽訂後補填)
工地監工姓名：○○○ 職稱：○○○ 連絡電話：
品檢人員姓名：○○○ 職稱：○○○ 連絡電話：
負責主管姓名：○○○ 職稱：○○○ 連絡電話：

肆、簽認聲明
本計畫書內容經本公司相關專責人員詳細審閱核對，為符合契約及道路挖掘相關規定之理想方案。對施工品質、施工方式、施工安全、施工可行性、所有尺寸、現場核對(含拍照或錄影、工地取樣)及工地撿(試驗)設備之配合，本公司願負完全責任。

業主名稱：○○○○○○○ 負責主管：○○○(含職稱)
簽認日期：○○年○○月○○日 簽立人：○○○(含職稱)