臺南市政府消防局消防安全設備辦理中期查驗作業流程

申請人填寫臺南市政府消防局消防安全設備辦理中期查驗申請書及檢附相關證明文件、相片資料等

消防機關受理並掛號分案

承辦人

排定查驗日期，並通知起造人及消防安全設備裝置人會同查驗消防安全設備

告知改善、複查

不符規定

符合規定

消防安全設備設計、監造人修改竣工圖清圖藍晒，送消防機關加蓋驗訖章

核                 判

（查驗作業時限七至十日為原則，但供公眾使用建築物或構造複雜者，得視需要延長並通知申請人，最長不得超過二十日）

發文函覆申請人（起造人）

圖一二

查驗

符合規定

查驗

不符合規定

臺南市政府消防局消防安全設備辦理中期查驗申請書

一、申請人〈起造人〉：           〈簽章〉案件名稱：

二、案件地址：台南市    區    路〈街〉    段    巷    弄   號   樓

〈查驗標的〉

三、申請內容如下：

□消防安全設備水系統等設備配管部分採暗管施工，急需天花板施工〈遮蔽配管、線〉，非申請中期查驗，恐生工期進度延宕。

□地板急需地毯施工，施工後無法進行水系統放水測試，非申請中期查驗，恐生工期進度延宕。

□科技廠房無塵室該部分，若待正式查驗申請時再進行驗收，恐生無塵室潔淨及精密度誤差損失，致工期進度延宕，非申請中期查驗不能克服。

□各式消防送水口因需  貴局派消防車〈員〉協助始得製作測試報告書時。

□其他必要情形〈                                          〉非申請中期查驗不能克服之困難。

四、起造人〈業主〉聯絡電話及傳真電話：電話〈  〉

傳真機〈  〉

五、本案消防安全設備經本人〈監造人〉自主檢查性能測試合格且與竣工圖說相符，請  貴局惠予派員查驗。

六、監造人具結：

中       華       民       國        年        月        日