【附件7】             設備系統維護檢查項目及頻率表

|  |  | 空 調 系 統 |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明系統 |  |  | 電梯 | 電力系統 |  |  | 其他設備 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 頻率 |  | 中央空調系統 |  |  |  |  |  | 窗.箱型.分離式 空調機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設定溫度檢查 （檢查冰水主機出入冰水溫度） | 設備運轉狀況檢查 （油壓、油溫；水壓、水溫） | 空調區域是否門窗緊閉 | 檢視冷媒量 | 冷卻水塔清洗 | 中央空調主機冷凝器清洗 | 空調區域是否門窗緊閉 | 窗箱型冷氣機濾網清洗 | 窗型、分離式冷氣機散熱片清洗 | 燈具清潔 | 分區照明設定 | 照度合理化檢討 | 電梯設備保養 | 用電量紀錄 | 用電契約容量檢討 | 用電功率因數檢討 | 關閉長時間未使用之電腦及附屬設備（若遇有特殊情況，請各機關自行考量） | 關閉非上班時間飲水機用電 | 給水泵潤滑油更換 |
| 每 日 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |
| 週 期 性 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | 每月 |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 每季 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 每半年 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |