【附件6】

| 金門環島監視錄影系統( 年第 次)保養工作單 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監視器設置位置 |  |  | □第一期 □第二期 □第三期 |  | 鏡頭數： |  | 車牌鏡頭： 個 全景鏡頭： 個 |  |
| 保養檢測項目 |  | 檢測內容 | 檢測結果 |  |  |  |  |  |
| 主機 | 1 | 監看影像是否正常 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 2 | 回放影像是否正常 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 3 | 硬碟功能及容量檢測 | □正常 |  |  | □異常。 ＧＢ |  |  |
|  | 4 | 主機設定參數檢查 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 5 | 復原系統功能測試 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 6 | 主機工作温度是否正常 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 7 | 主機外觀及機櫃清潔 | □清潔 |  |  | □異常。 |  |  |
|  | 8 | 濾網清潔保養 | □清潔 |  |  | □異常。 |  |  |
|  | 9 | 韌體是否為最新版 | □正常 |  |  | □異常。 |  |  |
| 配件 | 1 | 鍵盤 | □有 |  | □短缺。原因： |  |  | □未配備 |
|  | 2 | 滑鼠 | □有 |  | □短缺。原因： |  |  | □未配備 |
| 攝影機 | 1 | 影像品質檢查(清晰度) | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 2 | 光圈、快門檢查、調校 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 3 | 工作電壓是否正常 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 4 | 監看角度是否偏移(需考慮夜間光線問題) | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 5 | 攝影機、鏡頭及防護罩擦拭保養 | □清潔 |  |  | □換修。 |  |  |
| 線路 | 1 | 線路是否固定良好 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 2 | 線路固定五金配件是否脫落 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 3 | 線路接頭防水是否良好 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 4 | 線路外觀檢視(是否遭人破壞、破皮等) | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
| 傳輸設備 | 1 | 調變器是否正常 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 2 | 調變器是否正常 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 3 | 反破壞裝置是否正常作動 | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
|  | 4 | 網路傳輸設備是否正常(含數據機) | □正常 |  |  | □異常。原因： |  |  |
| 周圍環境 |  | 雜草、垃圾等物件是否清除。 |  | □清潔 |  | □異常。 |  |  |
| 異常紀事 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查時間 |  |  | 檢查人簽章 |  |  |  |  |  |
| 複檢人員簽章 |  |  | 主官核章 |  |  |  |  |  |