附表、楠梓加工出口區下水道系統廢（污）水水質分級標準表

| 項目(最大限值) | 第一級 | 第二級 |
| --- | --- | --- |
| 水溫℃ | 攝氏三十八度 | 攝氏四十二度 |
| 懸浮固體（毫克/公升） | 五十（註） | 一百五十 |
|  | 三十 |  |
| 氫離子濃度指數 | 六．O～九．O | 六．O～九．O |
| 生化需氧量（毫克/公升） | 五十（註） | 一百五十 |
|  | 三十 |  |
| 化學需氧量（毫克/公升） | 一百二十（註） | 三百 |
|  | 一百 |  |
| 總油脂（毫克/公升） | 十 | 二十 |
| 氰化物（毫克/公升） | 一．O | 一．O |
| 酚類（毫克/公升） | 一．O | 一．O |
| 砷 | O．五 | 三．O |
| 銅 | 二．O | 二．O |
| 鎳 | 一．O | 一．O |
| 總鉻 | 二．O | 二．O |
| 鋅 | 四．O | 四．O |
| 鉛 | 一．O | 五．O |
| 總汞 | O．OO五 | O．一 |
| 鎘 | O．O三 | O．五 |

註：僅適用印刷電路板業