附表二

| 功能增加器類型 | 連接類型 | 最高數據傳輸速率，r（Mbit/Second） | 描述 | 功能增加器允許功耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用界面 | 有線 | r＜20 | 包括USB1.x、IEEE 488、IEEE 1284／平行／Centronics與RS 232 | 0.20 |
|  |  | 20≦r＜500 | 包括USB2.x, IEEE 1394/FireWire/ i.LINK, 100MB Ethernet | 0.40 |
|  |  | r≧500 | 包括USB3.x, 1G Ethernet | 0.50 |
|  |  | 任何 | 包括Flash memory-card/smart-card readers, camera interfaces, pictBridge | 0.20 |
|  | 傳真數據機 | 任何 | 適用於傳真機及MFDs | 0.20 |
|  | 無線、無線電頻率（RF） | 任何 | 包括藍牙，802.11 | 2.00 |
|  | 無線、紅外線（IR） | 任何 | IrDA | 0.10 |
| 無線電話 手機 | - | - | 影像產品得以與一個無線電話手機進行溝通之能力。不管產品設計來處理之電話手機數量為何，此項增加量僅可使用一次。此項增加量並不對應電話手機本身所使用之用電量。 | 0.80 |
| 記憶體 | - | - | 影像產品內用來儲存數據之內部儲存能量。此增加量適用於所有內部記憶體，並且依據數量來增加允許功耗，但並不適用於Hard Disk或Flash Memory。 | 0.50/GB |
| 掃描器 | - | - | 適用於MFDs與影印機。包括冷陰極管（CCFL）技術或是非CCFL技術（例如使用發光二極體（LED）、鹵素、熱陰極螢光燈管（HCFL）、氙氣或日光燈管（TL）。不管使用燈管尺寸或是燈管／燈泡數量為何，此項增加器允許功耗僅適用一次。 | 0.50 |
| 電源供應器 | - | - | 適用於內部及外部電源供應器其銘板輸出功率（POUT）超過10W之標準尺寸之噴墨、撞擊顯像技術之產品。 | 0.02* (POUT-10.00) |
| 觸控螢幕 | - | - | 適用於黑白與彩色觸控螢幕。 | 0.20 |
| 內部儲存 裝置 | - | - | 包括任何高容量之儲存產品，包括Hard Disk, Solid-state drives。但不涵蓋外部儲存裝置。 | 0.15 |