附件十二

行政院人事行政總處

各種災害緊急應變作業手冊

- 為使本總處（8至11樓）員工於各種災害發生時，能妥適緊急應變，特訂定本手冊。

- 各種災害共同應變作業步驟

  - 災害確認：

本總處員工發現災害時，應立即確認災害類別及程度後，通知應變小組綜合聯絡隊、或陳報執行督導或總（副）指揮。

  - 綜合聯絡隊獲報後，應即了解災害情形，陳報執行督導或總（副）指揮，並轉達指示。

  - 通報及廣播：

於接獲綜合聯絡隊轉達指示時，通報隊人員立即將災害之類別及發生時間、地點，

      - 通知相關各隊（滅火隊、安全防護隊、救護隊等）迅速處理。

      - 通報本大樓北棟管理委員會及消防機關。

      - 廣播周知本總處員工，並廣播請各單位引導隊員辦理疏散。

  - 各單位同仁於聽到廣播後應辦事項：

應於極短時間內將重要公文及貴重物品隨身攜帶，遵從引導隊員疏散，惟如情況危急，有生命危險之虞時，應立即遵從引導隊員疏散。

  - 避難引導及疏散：

      - 各單位避難引導隊員，於聽到廣播後，清場各辦公室人員並依疏散路線引導同仁至安全區域。

      - 安全區域配合管委會指定場所（如附件13）：中山南路西側人行道（濟南教會對面街，自青島西路起，靠臺大醫院旁）

      - 避難疏散原則：

（1）保持鎮定、不爭先恐後。

（2）避開火、熱、煙、毒氣等場所。

（3）儘可能往地面逃生。

（4）儘可能使用緩降機或其他逃生設備，儘量不要使用電梯或跳樓。

  - 安全防護隊視情況，於現場災害危險地區，設定禁止進入區域，以策安全。

  - 醫療救護：

      - 救護隊隨時待命。

      - 傷勢須送醫治療者，即行就近送台大醫院，並協助後續醫療事宜。

  - 清點人數：

各單位引導隊員引導同仁至安全區域後，隨即清點人數，及向分隊長、隊長報告，隊長彙整後向執行督導或總（副）指揮報告。

- 各種災害個別應變作業步驟

  - 火災：

      - 通報隊廣播人員，適當進行廣播，應避免發生驚慌。

廣播範例如次（重複2次以上）：

火警通報！火警通報！

這裡是人事行政總處廣播室！

現在本棟大樓第   樓發生火災！

第   樓滅火隊請立即進行滅火行動！

避難引導隊請依照疏散路線立刻引導同仁疏散！

各位同仁請依照引導隊員指示避難逃生！

疏散時絕對不要搭乘電梯！

      - 樓梯口引導隊員A，清場辦公室員工，並打破本大樓東、西兩側逃生門旁之「濃煙逃生袋」，分給每位員工使用，並關閉防火門，阻隔濃煙擴散，以利員工逃生；於確定員工均已離開辦公室後，最後1位離開。

      - 樓梯口引導隊員B，協助隊員A指示員工逃生方向至安全區域後。

      - 引導隊員清點人數上報。

  - 地震：

      - 通報隊廣播人員，適當進行廣播，應避免發生驚慌。

廣播範例如次（重複2次以上）：

地震通報！地震通報！

這裡是人事行政總處廣播室！

現在本棟大樓發生地震！

避難引導隊員請立刻引導同仁疏散！

疏散時盡量利用停震期間，迅向東、西側安全梯向下逃生。

疏散時絕對不要搭乘電梯！

      - 引導隊員指示員工逃生方向至安全區域。

      - 引導隊員清點人數上報。

  - 爆裂物：

      - 通報隊廣播人員，適當進行廣播，應避免發生驚慌。

廣播範例如次（重複2次以上）：

爆裂物通報！爆裂物通報！

這裡是人事行政總處廣播室！

現在在   樓發現爆裂物！

（或現在在   樓有爆裂物爆炸！）

避難引導隊員請立刻引導同仁疏散！

      - 安全防護隊設定禁止進入區域。

      - 引導隊員指示員工逃生方向至安全區域。

      - 引導隊員清點人數上報。

  - 毒氣：

      - 通報隊廣播人員，適當進行廣播，應避免發生驚慌。

廣播範例如次（重複2次以上）：

毒氣通報！毒氣通報！

這裡是人事行政總處廣播室！

現在在   樓發現毒氣！

避難引導隊員請立刻引導同仁疏散！

      - 確認風向，朝上風處逃生，勿往下風處走，避免接觸更多毒化物，試著找掩物，如把衣服、毛巾沾濕，以免身體、皮膚接觸（吸入）毒化物。

      - 送醫前切勿飲食，以免把口內毒物沖進體內，並立即前往台大醫院就醫。

      - 樓梯口引導隊員A，應打破本大樓東、西兩側逃生門旁之「濃煙逃生袋」，分給每位員工使用，並關閉防火門，阻隔濃煙擴散，以利員工逃生；於確定員工均已離開辦公室後，最後1位離開。

      - 樓梯口引導隊員B，協助隊員A指示員工逃生方向至安全區域。

      - 引導隊員清點人數上報。

- 其他未盡事宜者，視當時情況採取因應措施。