項目	次項目	說明	參考標準	備註
(一)、人員及設備要求	1.人員資格	實驗室應明定所有人員的職責、權責及工作任務，實驗室人員須具相當之知識背景。	ISO 15189:2012 5.1.2-5.1.4
	2.能力評鑑	實驗室應定期考評每位人員執行受指派管理或受指派技術任務之能力。	ISO 15189:2012 5.1.6-5.1.7
	3.教育訓練	實驗室人員需要接受持續教育訓練。	ISO 15189:2012 5.1.5、5.1.8
	4.人力資源紀錄	實驗室應保存所有與人員相關學歷、專業資格、教育訓練、經驗及能力考評相關紀錄。	ISO 15189:2012 5.1.9
	5.設施與環境條件	實驗室為執行其工作，應有適當空間設計，以確保提供品質、安全性及有效性的服務給使用者，並確保其安全。	ISO 15189:2012 5.2
	6.實驗室設備、試劑及耗材	實驗室對其設備、試劑及耗材之選擇、採購及管理應有文件化要求，並執行相關品質管理政策以確保其品質。	ISO 15189:2012 5.3
(二)、管理要求	1.組織與管理階層職責	實驗室應確保執行業務時符合本指引，且須為負法律責任之實體。應設置實驗室主管、品質主管等管理階層，並明訂其職責，且訂定倫理行為。	ISO 15189:2012 4.1
	2.品質管理系統	實驗室應有良好的品質管理系統，並應有品質手冊。	ISO 15189:2012 4.2
	3.文件管制	實驗室應有文件化程序及保存，且能有系統的妥善管理。	ISO 15189:2012 4.3
(三)、品質要求	1.不符合事件的鑑別與管制	實驗室有責任進行監控程序，並將其流程文件化，以鑑別與管理整個檢測過程任何與品質管理系統相關的「不符合事件」。	ISO 15189:2012 4.9
	2.矯正與預防措施	實驗室應制定不符合事件處理之標準作業程序，包括消除不符合事件的肇因，並制定與採行預防措施，以避免潛在的不符合事件。	ISO 15189:2012 4.10-4.11
	3.持續改進	實驗室應制定改進計畫和相關目標，持續的改善與增進監測品質。	ISO 15189:2012 4.12
	4.紀錄管制	實驗室於鑑別、收集、索引、取閱、儲存、維持、修正及安全棄置品質與技術紀錄，皆需建立文件化之程序。	ISO 15189:2012 4.13
	5.評估與稽核	實驗室應規劃與實施所需之評估與內部稽核流程，以符合檢測服務之需求、品質系統之要求與改進之有效性。	ISO 15189:2012 4.14
	6.管理審查	實驗室管理階層應於規劃期間內審查實驗室品質管理系統，以確保維持其適切性、充分性、有效性，以及能支持服務對象的需求。	ISO 15189:2012 4.15
(四)、服務要求	1.服務協議	服務協議應文件化並定期審查，應考量申請及檢測結果之內容，應詳細指明申請所需資訊，以確保適當的檢測與結果呈現。	ISO 15189:2012 4.4
	2.委託檢測	實驗室如有委託需求，須委託符合本指引並經列冊之實驗室，且實驗室須對受託實驗室檢測結果負責。	ISO 15189:2012 4.5
	3.外部的服務與供應	實驗室需對外來服務及供應項目之選擇進行評估，並有適切標示要求，進行監控，以確保相關品質以確保檢測之結果不受影響。	ISO 15189:2012 4.6
	4.諮詢服務	實驗室應確保與醫療機構溝通之管道與程序，以確保其檢測與服務之品質(包含檢測規格釐清與訂定、檢測結果之呈現說明等)。	ISO 15189:2012 4.7	本項有違反或牴觸醫療相關法規部分則不適用。
	5.抱怨的解決	實驗室應有作業標準與標準作業程序，管理來自於醫療機構的抱怨或各項回饋。	ISO 15189:2012 4.8
(五)、技術要求	1.檢測前流程	實驗室於檢體接收、運送及儲存等程序應有標準化流程並文件化，並提供相關資訊給醫療機構。	ISO 15189:2012 5.4	本項有違反或牴觸醫療相關法規部分則不適用。如：檢體採集前之民眾諮詢及檢體採集等業務，僅限由醫療機構執行。
	2.檢測流程	檢測程序應經確效，並文件化。	ISO 15189:2012 5.5
	3.檢測結果品質的管制	應有檢測結果的品質管制並文件化；另實驗室應參與實驗室間比對方案，確保實驗結果之正確性。	ISO 15189:2012 5.6
	4.檢測後流程	實驗室應有檢測結果的審查機制及流程，並應文件化；另對於剩餘檢體儲存、保留及棄置應有相關規劃及設計。	ISO 15189:2012 5.7
	5.檢測結果的確認	應制定及確認檢測結果欄位，並確認檢測結果的呈現符合醫療機構之要求。	ISO 15189:2012 5.8
	6.檢測結果的發放	實驗室應有檢測結果發放的相關規劃設計；另實驗室對於檢測結果之修改，應建立程序與管理機制。	ISO 15189:2012 5.9
	7.實驗室資訊管理	實驗室應有資訊流程管理機制並重視資訊系統管理。檢測過程及結果等資料，至少應保存7年。	ISO 15189:2012 5.10