註 3：pH 標準緩衝溶液配製表

| 標準緩衝溶液 | 在 25 ℃ 的 pH 值 | 在 25 ℃ 每 1000 mL 水溶液所需要之化學物重量 |
| --- | --- | --- |
| 主要標準緩衝溶液: |  |  |
| 飽和酒石酸氫鉀緩衝溶液(Potassium hydrogen tartrate ) | 3.557 | ＞7 g 無水酒石酸氫鉀 (KHC4H4O6) * |
| 檸檬酸二氫鉀緩衝溶液(Potassium dihydrogen citrate ) | 3.776 | 11.41 g 無水檸檬酸二氫鉀( KH2C6H5O7) |
| 苯二甲酸鹽緩衝溶液(Potassium hydrogen phthalate ) | 4.004 | 10.12 g 無水苯二甲酸氫鉀（KHC8H4O4） |
| 磷酸鹽緩衝溶液 (Potassium dihydrogen phosphate ＋ disodium hydrogen phosphate) | 6.863 | 3.387 g 無水磷酸二氫鉀（KH2PO4-）＋3.533 g 無水磷酸 氫二鈉（Na2HPO4-）** |
| 磷酸鹽緩衝溶液 (Potassium dihydrogen phosphate ＋ disodium hydrogen phosphate) | 7.415 | 1.179 g 無水磷酸二氫鉀（KH2PO4-）＋4.303 g 無水磷酸氫二鈉（Na2HPO4-）** |
| 四硼酸鈉(硼砂)緩衝溶液 (Sodium borate decahydrate)(Borax) | 9.183 | 3.80 g 10分子結晶水四硼酸鈉(Na2B4O7.10 H2O) |
| 碳酸鹽緩衝溶液 (Sodium bicarbonnate ＋ Sodium carbonate) | 10.014 | 2.092 g 無水碳酸氫鈉（NaHCO3-）＋ 2.640 g 無水碳 酸鈉（Na2CO3） |
| 次要標準緩衝溶液: |  |  |
| 季草酸鉀緩衝溶液 (Potassium tetroxalate dihydrate) | 1.679 | 12.61 g 2分子結晶水季草酸鉀(KH3C4O8.2H2O) |
| 飽和氫氧化鈣緩衝溶液 (Calcium hydroxide) | 12.454 | ＞ 2 g 氫氧化鈣(Ca(OH)2) * |

* 剛超過溶解度之量

** 使用剛煮沸（Freshly Boiled）並經冷卻後之蒸餾水配製即為（不含二氧化碳）之配製水