附表

| 類別 | 項目 | 最大限值 |
| --- | --- | --- |
| 本法第三十二條第一項第一款規定標準之項目 | 一、氫離子濃度指數 | 六．五－八．五 |
|  | 二、生化需氧量 | 一．○ |
|  | 三、懸浮固體 | 二五 |
|  | 四、亞硝酸鹽氮 | 小於○．○五 |
|  | 五、氨氮 | ○．一 |
|  | 六、氯鹽 | 二五○ |
|  | 七、硫酸鹽 | 二五○ |
|  | 八、總溶解固體物 | 八○○ |
|  | 九、陰離子界面活性劑 | ○．五 |
|  | 十、大腸桿菌群 | 五○ |
|  | 十一、錳 | ○．○五 |
|  | 十二、鐵 | ○．三 |
|  | 十三、鋇 | 一．○ |
|  | 十四、鋅 | 五．○ |
|  | 十五、1,1,1-三氯乙烷 | ○．二 |
| 有害健康物質之種類 | 一、氟鹽 | ○．八 |
|  | 二、硝酸鹽氮 | 一○ |
|  | 三、氰化物 | ○．○一 |
|  | 四、鎘 | ○．○○五 |
|  | 五、鉛 | ○．○一 |
|  | 六、總鉻 | ○．○五 |
|  | 七、六價鉻 | 小於○．○二 |
|  | 八、總汞 | ○．○○二 |
|  | 九、甲基汞 | 小於○．○○○○○○○二 |
|  | 十、銅 | 一．○ |
|  | 十一、銀 | ○．○五 |
|  | 十二、鎳 | ○．一 |
|  | 十三、硒 | ○．○一 |
|  | 十四、砷 | ○．○一 |
|  | 十五、銦 | ○．○七 |
|  | 十六、鎵 | 小於○．○二 |
|  | 十七、鉬 | ○．○七 |
|  | 十八、鈹 | 小於○．○○五 |
|  | 十九、鈷 | 小於○．○一 |
|  | 二十、多氯聯苯 | 小於○．○○○○五 |
|  | 二十一、總有機磷劑 | ○．○五 |
|  | 二十二、總氨基甲酸鹽 | ○．○五 |
|  | 二十三、除草劑 | ○．一 |
|  | 二十四、安殺番 | ○．○○三 |
|  | 二十五、安特靈 | ○．○○○二 |
|  | 二十六、靈丹 | ○．○○○二 |
|  | 二十七、飛佈達及其衍生物 | ○．○○一 |
|  | 二十八、滴滴涕及其衍生物 | ○．○○一 |
|  | 二十九、阿特靈、地特靈 | ○．○○三 |
|  | 三 十、五氯酚及其鹽類 | ○．○○五 |
|  | 三十一、毒殺芬 | ○．○○五 |
|  | 三十二、五氯硝苯 | 小於○．○○○○五 |
|  | 三十三、福爾培 | 小於○．○○○二五 |
|  | 三十四、四氯丹 | 小於○．○○○二五 |
|  | 三十五、蓋普丹 | 小於○．○○○二五 |
|  | 三十六、二氯甲烷 | ○．○二 |
|  | 三十七、三氯甲烷 | 小於○．○○一 |
|  | 三十八、苯 | ○．○○五 |
|  | 三十九、乙苯 | 小於○．○○一 |
|  | 四 十、1,2-二氯乙烷 | ○．○○五 |
|  | 四十一、氯乙烯 | ○．○○二 |
|  | 四十二、鄰苯二甲酸二甲酯（DMP） | 小於○．○○五 |
|  | 四十三、鄰苯二甲酸二乙酯（DEP） | 小於○．○○五 |
|  | 四十四、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP） | 小於○．○○五 |
|  | 四十五、 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯（BBP）（即鄰苯二甲酸丁苯酯） | 小於○．○○五 |
|  | 四十六、 鄰苯二甲酸二辛酯（DNOP） | 小於○．○○五 |
|  | 四十七、 鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（即鄰苯二甲酸乙己酯） | 小於○．○○五 |
|  | 四十八、硝基苯 | 小於○．○○五 |
|  | 四十九、三氯乙烯 | ○．○○五 |
|  | 五 十、總酚（即酚類） | ○．○○一 |
|  | 五十一、甲醛 | 小於○．四 |
|  | 五十二、總毒性有機物 | 小於○．○○六 |
|  | 五十三、總三鹵甲烷 | ○．○八 |
|  | 五十四、四氯化碳 | ○．○○五 |
|  | 五十五、1,1-二氯乙烯 | ○．○○七 |
|  | 五十六、戴奧辛 | 三 |
|  | 五十七、對－二氯苯（即1,4-二氯苯） | ○．○七五 |
|  | 五十八、1,1-二氯乙烷 | 小於○．○○一五五 |
|  | 五十九、順-1,2-二氯乙烯 | ○．○七 |
|  | 六 十、四氯乙烯 | ○．○○五 |